## CH4
Sample Date | Sample Name | Time | CH4 Area Curve | Range | Concentration | Sample Volume (mL) | Notes
2016-08-10 | PD | 9:30 | 1201 | 10 | 15.128 |  |  | Standard (ppm) |  | Peak Areas | ppm CH4
2016-08-10 | WB | 9:45 | 2306 | 10 | 29.0468 |  |  | 2.51 | 1 | 2062 | 1992.6667 | Peak Avg
2016-08-10 | PD_UP | 10:00 | 4983 | 1 | 6.2767 |  | 461 on range 10 | IPSFID.d | 2 | 2067 | 43.9517 | Std Dev
2016-08-10 | SMD_UP | 10:45 | 976 | 10 | 12.2939 |  |  | RANGE: | 3 | 1989 | 0.022057 | %Std Dev
2016-08-10 | SMD_SIDE | 11:15 | 1362 | 10 | 17.156 |  |  | 1 | 4 | 1989
2016-08-10 | SMD_OUT | 11:25 | 471 | 10 | 5.9328 |  |  |  | 5 | 1998 | 0.0012596 | Response Factor
2016-08-10 | SMD_DOWN | 11:35 | 958 | 10 | 12.0671 |  |  | Date | 6 | 1955
2016-08-10 | ID_UP | 12:25 | 1962 | 10 | 24.7137 |  |  | 2016-08-11 | 7 | 1959
2016-08-10 | ID | 12:50 | 691 | 10 | 8.704 |  |  |  | 8 | 1962
2016-08-10 | MR | 13:05 | 1126 | 100 | 135.6808 |  |  |  | 9 | 1953
2016-05-26 | CCBP_OUT | 9:30 | 313 | 10 | 3.9426 |  |  |  | 10 | 1958
2016-05-26 | CCBP_SIDE | 9:45 | 610 | 10 | 7.6837 |  |  | Standard (ppm) |  | Peak Areas | ppm CH4
2016-05-26 | CCBP_UP_3 | 10:00 | 343 | 10 | 4.3205 |  |  | 1000 | 1 | 8245 | 8298.8889 | Peak Avg
2016-05-26 | CCBP_UP_2 | 10:15 | 439 | 10 | 5.5297 |  |  | IPSFID.d | 2 | 8249 | 29.7676 | Std Dev
2016-05-26 | CCBP_UP_1 | 10:20 | 857 | 100 | 103.2668 |  |  | RANGE: | 3 | 8313 | 0.0035869 | %Std Dev
2016-05-26 | CC | 10:45 | 959 | 10 | 12.0797 |  |  | 100 | 4 | 8312
2016-05-26 | PD | 11:15 | 494 | 10 | 6.2225 |  |  |  | 5 | 8312 | 0.1205 | Response Factor
2016-05-26 | WB | 11:25 | 1675 | 10 | 21.0986 |  |  | Date | 6 | 8316
2016-05-26 | SMD_SIDE | 12:40 | 355 | 100 | 42.7768 |  |  | 2016-08-11 | 7 | 8308
2016-05-26 | SMD_OUT | 13:00 | 879 | 10 | 11.072 |  |  |  | 8 | 8311
2016-05-26 | SMD_DOWN | 13:25 | 384 | 10 | 4.8369 |  |  |  | 9 | 8324
2016-05-26 | SMD_UP | 13:45 | 746 | 10 | 9.3968 |  |  |  | 10 | 8315
2016-05-26 | ID_UP | 14:55 | 661 | 10 | 8.3261
2016-05-26 | ID | 15:30 | 848 | 10 | 10.6816
2016-05-26 | MR | 15:45 | 898 | 10 | 11.3114
2016-08-23 | PD | 9:40 | 420 | 10 | 5.4786 | 10 |  | Standard (ppm) |  | Peak Areas | ppm CH4
2016-08-23 | WB | 9:55 | 3536 | 10 | 46.1244 | 10 |  | 2.51 | 1 | 1932 | 1939.4444 | Peak Avg
2016-08-23 | PD_UP | 10:10 | 1272 | 10 | 16.5923 | 10 |  | IPSFID.d | 2 | 1933 | 4.5031 | Std Dev
2016-08-23 | SMD_UP | 11:00 | 633 | 10 | 8.257 | 10 |  | RANGE: | 3 | 1943 | 0.0023218 | %Std Dev
2016-08-23 | SMD_SIDE | 11:45 | 551 | 10 | 7.1874 | 10 |  | 1 | 4 | 1941
2016-08-23 | SMD_OUT | 12:20 | 597 | 10 | 7.7874 | 10 |  |  | 5 | 1940 | 0.0012942 | Response Factor
2016-08-23 | SMD_DOWN | 12:45 | 518 | 10 | 6.7569 | 10 |  | Date | 6 | 1937
2016-08-23 | ID_UP | 14:05 | 1002 | 10 | 13.0703 | 10 |  | 2016-08-24 | 7 | 1942
2016-08-23 | ID | 14:45 | 1227 | 10 | 16.0053 | 10 |  |  | 8 | 1945
2016-08-23 | MR | 14:55 | 949 | 10 | 12.379 | 10 |  |  | 9 | 1942
[9 empty] | 10 | 1944
2016-09-07 | PD | 9:45 | 2306 | 1 | 3.008 | 10 |  | Standard (ppm) |  | Peak Areas | ppm CH4
2016-09-07 | WB | 10:05 | 3240 | 10 | 42.2633 | 10 |  | 2.51 | 1 | 1911 | 1924.2222 | Peak Avg
2016-09-07 | PD_UP | 10:30 | 4045 | 1 | 5.2764 | 10 |  | IPSFID.d | 2 | 1914 | 7.6285 | Std Dev
2016-09-07 | SMD_UP | 11:00 | 1584 | 10 | 20.6621 | 10 |  | RANGE: | 3 | 1934 | 0.0039645 | %Std Dev
2016-09-07 | SMD_SIDE | 11:30 | 6157 | 1 | 8.0313 | 10 |  | 1 | 4 | 1930
2016-09-07 | SMD_UP | 11:45 | 7234 | 1 | 9.4362 | 10 |  |  | 5 | 1922 | 0.0013044 | Response Factor
2016-09-07 | SMD_DOWN | 11:55 | 3918 | 1 | 5.1107 | 10 |  | Date | 6 | 1926
2016-09-07 | ID_UP | 12:50 | 1067 | 10 | 13.9182 | 10 |  | 2016-09-09 | 7 | 1924
2016-09-07 | ID | 13:15 | 4956 | 1 | 6.4647 | 10 |  |  | 8 | 1926
2016-09-07 | MR | 13:30 | 9516 | 1 | 12.4129 | 10 |  |  | 9 | 1931
[9 empty] | 10 | 1930
2016-09-21 | SMD_OUT | 14:10 | 1412 | 10 | 18.145 | 10 |  | Standard (ppm) |  | Peak Areas | ppm CH4
2016-09-21 | ID_UP | 15:30 | 868 | 10 | 11.1543 | 10 |  | 2.51 | 1 | 1946 | 1953.2222 | Peak Avg
2016-09-21 | ID | 15:55 | 687 | 10 | 8.8283 | 10 |  | IPSFID.d | 2 | 1948 | 5.2626 | Std Dev
[8 empty] | RANGE: | 3 | 1957 | 0.0026943 | %Std Dev
[8 empty] | 1 | 4 | 1959
[9 empty] | 5 | 1954 | 0.0012851 | Response Factor
[8 empty] | Date | 6 | 1959
[8 empty] | 2016-09-22 | 7 | 1948
[9 empty] | 8 | 1958
[9 empty] | 9 | 1950
[9 empty] | 10 | 1951
2016-09-21 | PD | 10:30 | 6603 | 1 | 7.867 | 10 |  | Standard (ppm) |  | Peak Areas | ppm CH4
2016-09-21 | WB | 10:45 | 5652 | 10 | 67.3392 | 10 |  | 1000 | 1 | 8395 | 8393.3333 | Peak Avg
2016-09-21 | PD_UP | 11:00 | 5976 | 1 | 7.1199 | 10 |  | IPSFID.d | 2 | 8407 | 6.0415 | Std Dev
2016-09-21 | SMD_UP | 12:45 | 2551 | 10 | 30.3932 | 10 |  | RANGE: | 3 | 8396 | 0.0007198 | %Std Dev
2016-09-21 | SMD_SIDE | 13:20 | 2367 | 10 | 28.201 | 10 |  | 100 | 4 | 8392
2016-09-21 | SMD_DOWN | 14:25 | 6502 | 10 | 77.4662 | 10 |  |  | 5 | 8390 | 0.11914 | Response Factor
2016-09-21 | MR | 16:10 | 1695 | 10 | 20.1946 | 10 |  | Date | 6 | 8392
[8 empty] | 2016-09-22 | 7 | 8394
[9 empty] | 8 | 8387
[9 empty] | 9 | 8387
[9 empty] | 10 | 8375
2016-10-05 | MR | 8:30 | 290 | 10 | 3.7104 | 10 |  | Standard (ppm) |  | Peak Areas | ppm CH4
2016-10-05 | ID | 8:45 | 757 | 10 | 9.6854 | 10 |  | 2.51 | 1 | 1957 | 1961.7778 | Peak Avg
2016-10-05 | ID_UP | 9:05 | 726 | 10 | 9.2888 | 10 |  | IPSFID.d | 2 | 1956 | 5.5176 | Std Dev
2016-10-05 | SMD_DOWN | 9:50 | 742 | 10 | 9.4935 | 10 |  | RANGE: | 3 | 1967 | 0.0028126 | %Std Dev
2016-10-05 | SMD_OUT | 10:00 | 522 | 10 | 6.6787 | 10 |  | 1 | 4 | 1966
2016-10-05 | SMD_SIDE | 10:20 | 176 | 100 | 22.5184 | 10 |  |  | 5 | 1966 | 0.0012795 | Response Factor
2016-10-05 | SMD_UP | 10:45 | 1081 | 10 | 13.8309 | 10 |  | Date | 6 | 1963
2016-10-05 | PD_UP | 11:25 | 169 | 100 | 21.6227 | 10 |  | 2016-10-06 | 7 | 1967
2016-10-05 | WB | 11:40 | 604 | 100 | 77.2789 | 10 | Flat peak, no more sample |  | 8 | 1962
2016-10-05 | PD | 12:10 | 549 | 10 | 7.0242 | 10 |  |  | 9 | 1952
[9 empty] | 10 | 1962
[8 empty] | Standard (ppm) |  | Peak Areas | ppm CH4
[8 empty] | 1000 | 1 |  | #DIV/0! | Peak Avg
[8 empty] | IPSFID.d | 2 |  | #DIV/0! | Std Dev
[8 empty] | RANGE: | 3 |  | #DIV/0! | %Std Dev
[8 empty] | 100 | 4
[9 empty] | 5 |  | #DIV/0! | Response Factor
[8 empty] | Date | 6
[8 empty] | 2016-10-06 | 7
8
9
10
2016-10-19 | PD | 9:55 | 681 | 10 | 8.943 | 10 |  | Standard (ppm) |  | Peak Areas | ppm CH4
2016-10-19 | WB | 10:45 | 557 | 100 | 68.2905 | 10 |  | 2.51 | 1 | 1906 | 1911.3333 | Peak Avg
2016-10-19 | PD_UP | 11:00 | 968 | 10 | 12.712 | 10 |  | IPSFID.d | 2 | 1910 | 3.1623 | Std Dev
2016-10-19 | SMD_UP | 12:15 | 827 | 10 | 10.8603 | 10 |  | RANGE: | 3 | 1907 | 0.0016545 | %Std Dev
2016-10-19 | SMD_SIDE | 12:45 | 277 | 100 | 33.9613 | 10 |  | 1 | 4 | 1911
2016-10-19 | SMD_OUT | 13:10 | 1417 | 10 | 18.6083 | 10 |  |  | 5 | 1915 | 0.0013132 | Response Factor
2016-10-19 | SMD_DOWN | 13:45 | 634 | 10 | 8.3258 | 10 |  | Date | 6 | 1913
2016-10-19 | ID_UP | 14:40 | 1346 | 10 | 17.6759 | 10 |  | 2016-10-06 | 7 | 1914
2016-10-19 | ID | 15:10 | 938 | 10 | 12.318 | 10 | Flat peak, no more sample |  | 8 | 1914
2016-10-19 | MR | 15:30 | 852 | 10 | 11.1886 | 10 |  |  | 9 | 1912
[9 empty] | 10 | 1911
[8 empty] | Standard (ppm) |  | Peak Areas | ppm CH4
[8 empty] | 1000 | 1 | 8146 | 8156.3333 | Peak Avg
[8 empty] | IPSFID.d | 2 | 8145 | 11.1131 | Std Dev
[8 empty] | RANGE: | 3 | 8148 | 0.0013625 | %Std Dev
[8 empty] | 100 | 4 | 8163
[9 empty] | 5 | 8156 | 0.1226 | Response Factor
[8 empty] | Date | 6 | 8167
[8 empty] | 2016-10-06 | 7 | 8155
[9 empty] | 8 | 8149
[9 empty] | 9 | 8178
[9 empty] | 10 | 8181
Date | Site | Time | Area | Range | Concentration | Volume
2016-11-02 | CCBP_UP_1 | 9:00 | 898 | 10 | 12.1764 | 10 |  | Standard (ppm) |  | Peak Areas | ppm CH4
2016-11-02 | CCBP_UP_2 | 9:05 | 267 | 10 | 3.6204 | 10 |  | 2.51 | 1 | 1866 | 1851.1111 | Peak Avg
2016-11-02 | CCBP_UP_3 | 9:15 | 148 | 10 | 2.0068 | 10 |  | IPSFID.d | 2 | 1860 | 14.0929 | Std Dev
2016-11-02 | CCBP_SIDE | 9:25 | 1021 | 10 | 13.8442 | 10 |  | RANGE: | 3 | 1820 | 0.0076132 | %Std Dev
2016-11-02 | CCBP_OUT | 9:35 | 1000 | 10 | 13.5594 | 10 |  | 1 | 4 | 1858
2016-11-02 | CC | 9:50 | 550 | 10 | 7.4577 | 10 |  |  | 5 | 1855 | 0.0013559 | Response Factor
2016-11-02 | PD | 10:30 | 504 | 10 | 6.8339 | 10 |  | Date | 6 | 1863
2016-11-02 | WB | 11:00 | 2826 | 10 | 38.3189 | 10 |  | 2016-11-04 | 7 | 1841
2016-11-02 | PD_UP | 11:15 | 1012 | 10 | 13.7221 | 10 |  |  | 8 | 1849
2016-11-02 | SMD_UP | 11:45 | 588 | 10 | 7.9729 | 10 |  |  | 9 | 1848
2016-11-02 | SMD_SIDE | 12:10 | 1467 | 100 | 188.4097 | 10 |  |  | 10 | 1821
2016-11-02 | SMD_OUT | 12:45 | 966 | 10 | 13.0984 | 10 |  | Standard (ppm) |  | Peak Areas | ppm CH4
2016-11-02 | SMD_DOWN | 13:05 | 438 | 10 | 5.939 | 10 |  | 1000 | 1 | 7767 | 7786.2222 | Peak Avg
2016-11-02 | ID_UP | 13:55 | 393 | 10 | 5.3289 | 10 |  | IPSFID.d | 2 | 7744 | 30.1736 | Std Dev
2016-11-02 | ID | 14:30 | 597 | 10 | 8.095 | 10 |  | RANGE: | 3 | 7847 | 0.0038753 | %Std Dev
2016-11-02 | MR | 14:40 | 679 | 10 | 9.2068 | 10 |  | 100 | 4 | 7810
2016-11-02 | CCBP_UP_2 | 9:05 | 3303 | 1 | 4.4787 | 10 |  |  | 5 | 7761 | 0.12843 | Response Factor
2016-11-02 | CCBP_UP_3 | 9:15 | 1607 | 1 | 2.179 | 10 |  | Date | 6 | 7776
2016-11-02 | CC | 9:50 | 5728 | 1 | 7.7668 | 10 |  | 2016-11-04 | 7 | 7783
2016-11-02 | PD | 10:30 | 5286 | 1 | 7.1675 | 10 |  |  | 8 | 7794
2016-11-02 | SMD_UP | 11:45 | 4664 | 1 | 6.3241 | 10 |  |  | 9 | 7794
2016-11-02 | SMD_DOWN | 13:05 | 4617 | 1 | 6.2604 | 10 |  |  | 10 | 7811
2016-11-02 | ID_UP | 13:55 | 4070 | 1 | 5.5187 | 10
2016-11-02 | ID | 14:30 | 5899 | 1 | 7.9987 | 10
Date | Site | Time | Area | Range | Concentration | Volume
2016-11-02 | CCBP_OUT | 9:35 | 8593 | 1 | 11.432 | 10 |  | Standard (ppm) |  | Peak Areas | ppm CH4
2016-11-02 | CCBP_SIDE | 10:00 | 3824 | 1 | 5.0874 | 10 |  | 2.51 | 1 | 1884 | 1886.6667 | Peak Avg
2016-11-02 | CCBP_UP_3 | 10:10 | 2240 | 1 | 2.9801 | 10 |  | IPSFID.d | 2 | 1882 | 2.6458 | Std Dev
2016-11-02 | CCBP_UP_2 | 10:25 | 5196 | 1 | 6.9127 | 10 |  | RANGE: | 3 | 1887 | 0.0014023 | %Std Dev
2016-11-02 | CCBP_UP_1 | 10:35 | 6053 | 1 | 8.0528 | 10 |  | 1 | 4 | 1889
2016-11-02 | CC | 11:00 | 3798 | 1 | 5.0528 | 10 |  |  | 5 | 1888 | 0.0013304 | Response Factor
2016-11-02 | PD | 11:30 | 1580 | 10 | 21.0201 | 10 |  | Date | 6 | 1886
2016-11-02 | WB | 11:45 | 1736 | 10 | 23.0955 | 10 |  | 2016-11-04 | 7 | 1890
2016-11-02 | PD_UP | 11:55 | 1104 | 10 | 14.6875 | 10 |  |  | 8 | 1889
2016-11-02 | SMD_UP | 12:45 | 9371 | 1 | 12.4671 | 10 |  |  | 9 | 1885
2016-11-02 | SMD_SIDE | 13:30 | 2009 | 100 | 248.9707 | 10 |  |  | 10 | 1886
2016-11-02 | SMD_OUT | 13:55 | 1358 | 10 | 18.0667 | 10 |  | Standard (ppm) |  | Peak Areas | ppm CH4
2016-11-02 | SMD_DOWN | 14:25 | 6001 | 1 | 7.9837 | 10 |  | 1000 | 1 | 8042 | 8069.2222 | Peak Avg
2016-11-02 | ID_UP | 15:20 | 1103 | 10 | 14.6742 | 10 |  | IPSFID.d | 2 | 8077 | 15.1309 | Std Dev
2016-11-02 | ID | 15:45 | 1213 | 10 | 16.1376 | 10 |  | RANGE: | 3 | 8062 | 0.0018751 | %Std Dev
2016-11-02 | MR | 16:00 | 1088 | 10 | 14.4746 | 10 |  | 100 | 4 | 8059
2016-11-02 | PD_UP | 11:55 | 9451 | 1 | 12.5735 | 10 |  |  | 5 | 8084 | 0.12393 | Response Factor
[8 empty] | Date | 6 | 8081
[8 empty] | 2016-11-04 | 7 | 8079
[9 empty] | 8 | 8084
[9 empty] | 9 | 8055
[9 empty] | 10 | 8060
Date | Site | Time | Area | Range | Concentration | Volume
2016-12-14 | CCBP_OUT | 8:50 | 1118 | 10 | 15.1277 | 10 |  | Standard (ppm) |  | Peak Areas | ppm CH4
2016-12-14 | CCBP_SIDE | 9:05 | 10924 | 1 | 14.7813 | 10 |  | 2.51 | 1 | 1866 | 1855 | Peak Avg
2016-12-14 | CCBP_UP_3 | 9:15 | 1209 | 10 | 16.359 | 10 |  | IPSFID.d | 2 | 1843 | 9.6825 | Std Dev
2016-12-14 | CCBP_UP_2 | 9:25 | 8380 | 1 | 11.339 | 10 |  | RANGE: | 3 | 1863 | 0.0052197 | %Std Dev
2016-12-14 | CCBP_UP_1 | 9:40 | 7647 | 1 | 10.3472 | 10 |  | 1 | 4 | 1853
2016-12-14 | CC | 9:55 | 3451 | 1 | 4.6695 | 10 |  |  | 5 | 1843 | 0.0013531 | Response Factor
2016-12-14 | PD | 10:30 | 4088 | 1 | 5.5315 | 10 |  | Date | 6 | 1862
2016-12-14 | WB | 10:45 | 1704 | 10 | 23.0568 | 10 |  | 2016-11-04 | 7 | 1859
2016-12-14 | PD_UP | 11:00 | 3367 | 1 | 4.5559 | 10 |  |  | 8 | 1863
2016-12-14 | SMD_UP | 11:45 | 5788 | 1 | 7.8317 | 10 |  |  | 9 | 1843
2016-12-14 | SMD_SIDE | 12:35 | 991 | 100 | 126.2921 | 10 |  |  | 10 | 1854
2016-12-14 | SMD_OUT | 12:45 | 1301 | 10 | 17.6038 | 10 |  | Standard (ppm) |  | Peak Areas | ppm CH4
2016-12-14 | SMD_DOWN | 13:05 | 7234 | 1 | 9.7883 | 10 |  | 1000 | 1 | 7745 | 7846.8889 | Peak Avg
2016-12-14 | ID_UP | 14:00 | 5352 | 1 | 7.2418 | 10 |  | IPSFID.d | 2 | 7848 | 39.4697 | Std Dev
2016-12-14 | ID | 14:20 | 8342 | 1 | 11.2876 | 10 |  | RANGE: | 3 | 7869 | 0.00503 | %Std Dev
2016-12-14 | MR | 14:35 | 7736 | 1 | 10.4676 | 10 |  | 100 | 4 | 7849
[9 empty] | 5 | 7855 | 0.12744 | Response Factor
[8 empty] | Date | 6 | 7870
[8 empty] | 2016-11-04 | 7 | 7871
[9 empty] | 8 | 7867
[9 empty] | 9 | 7848
[9 empty] | 10 | 7781

## CO2
Sample Date | Sample Name | Time | Sample Volume (mL) | CO2 Area Curve | MicroMol of C Added | DIC (mM) | Notes
2016-08-23 | PD | 9:40 | 1 | 2172.4 | 0.49597 | 0.49597
2016-08-23 | WB | 9:55 | 1 | 1842.6 | 0.42108 | 0.42108
2016-08-23 | PD_UP | 10:10 | 1 | 1522 | 0.34828 | 0.34828
2016-08-23 | SMD_UP | 11:00 | 1 | 1012.3 | 0.23254 | 0.23254
2016-08-23 | SMD_SIDE | 11:45 | 1 | 1213.8 | 0.2783 | 0.2783
2016-08-23 | SMD_OUT | 12:20 | 1 | 1106.4 | 0.25391 | 0.25391
2016-08-23 | SMD_DOWN | 12:45 | 1 | 1599.6 | 0.3659 | 0.3659
2016-08-23 | ID_UP | 14:05 | 1 | 1866.5 | 0.42651 | 0.42651
2016-08-23 | ID | 14:45 | 1 | 2465.4 | 0.5625 | 0.5625
2016-08-23 | MR | 14:55 | 1 | 3034.7 | 0.69177 | 0.69177
2016-09-07 | PD | 9:45 | 1 | 2828.6 | 0.63526 | 0.63526
2016-09-07 | WB | 10:05 | 1 | 2638.9 | 0.59286 | 0.59286
2016-09-07 | PD_UP | 10:30 | 1 | 3049 | 0.68451 | 0.68451
2016-09-07 | SMD_UP | 11:00 | 1 | 1938.7 | 0.43636 | 0.43636
2016-09-07 | SMD_SIDE | 11:30 | 1 | 1948.7 | 0.4386 | 0.4386
2016-09-07 | SMD_UP | 11:45 | 1 | 1855.1 | 0.41768 | 0.41768
2016-09-07 | SMD_DOWN | 11:55 | 1 | 2082.2 | 0.46844 | 0.46844
2016-09-07 | ID_UP | 12:50 | 1 | 2011.5 | 0.45263 | 0.45263
2016-09-07 | ID | 13:15 | 1 | 2537.3 | 0.57015 | 0.57015
2016-09-07 | MR | 13:30 | 1 | 3298.4 | 0.74026 | 0.74026
2016-09-21 | PD | 10:30 | 1 | 1636.8 | 0.42507 | 0.42507
2016-09-21 | WB | 10:45 | 1 | 1957.1 | 0.50758 | 0.50758
2016-09-21 | PD_UP | 11:00 | 1 | 2393.3 | 0.61995 | 0.61995
2016-09-21 | SMD_UP | 12:45 | 1 | 1941.4 | 0.50354 | 0.50354
2016-09-21 | SMD_SIDE | 13:20 | 1 | 1768.2 | 0.45892 | 0.45892
2016-09-21 | SMD_OUT | 14:10 | 1 | 1374.2 | 0.35743 | 0.35743
2016-09-21 | SMD_DOWN | 14:25 | 1 | 1744 | 0.45269 | 0.45269
2016-09-21 | ID_UP | 15:30 | 1 | 1600.5 | 0.41572 | 0.41572
2016-09-21 | ID | 15:55 | 1 | 2006.8 | 0.52038 | 0.52038
2016-09-21 | MR | 16:10 | 1 | 2687.9 | 0.69583 | 0.69583
|  |  |  | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Average CO2 Area Curve | MicroMol of C Added | DIC (mM)
2016-10-05 | MR | 8:30 | 1 | 3198 | 3314.8 | 3603.2 | 3372 | 0.7771 | 0.7771
2016-10-05 | ID | 8:45 | 1 | 2092.4 | 2245.7 | 2246.9 | 2195 | 0.50896 | 0.50896
2016-10-05 | ID_UP | 9:05 | 1 | 1263.2 | 1443.4 | 1382.5 | 1363.0333 | 0.31942 | 0.31942
2016-10-05 | SMD_DOWN | 9:50 | 1 | 998.23 | 1038.6 | 1088.9 | 1041.91 | 0.24626 | 0.24626
2016-10-05 | SMD_OUT | 10:00 | 1 | 1041.7 | 1006.6 | 1043.3 | 1030.5333 | 0.24367 | 0.24367
2016-10-05 | SMD_SIDE | 10:20 | 1 | 1172.9 | 1275.3 | 1229.5 | 1225.9 | 0.28817 | 0.28817
2016-10-05 | SMD_UP | 10:45 | 1 | 1830.7 | 2100.7 | 1916.1 | 1949.1667 | 0.45295 | 0.45295
2016-10-05 | PD_UP | 11:25 | 1 | 1572 | 1764.1 | 1726 | 1687.3667 | 0.39331 | 0.39331
2016-10-05 | WB | 11:40 | 1 | 1733.8 | 1782 | 1779.7 | 1765.1667 | 0.41103 | 0.41103
2016-10-05 | PD | 12:10 | 1 | 1230.4 | 1301.4 | 1291.1 | 1274.3 | 0.2992 | 0.2992
|  |  |  | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Average CO2 Area | MicroMol of C Added | DIC (mM)
2016-10-19 | PD | 9:55 | 1 | 1204.7 | 1185.9 | 1107.3 | 1165.9667 | 0.25693 | 0.25693
2016-10-19 | WB | 10:45 | 1 | 2763 | 2804 | 2872.1 | 2813.0333 | 0.6039 | 0.6039
2016-10-19 | PD_UP | 11:00 | 1 | 2688.6 | 2717.4 | 2550.6 | 2652.2 | 0.57002 | 0.57002
2016-10-19 | SMD_UP | 12:15 | 1 | 1987.9 | 2040.7 | 2041 | 2023.2 | 0.43752 | 0.43752
2016-10-19 | SMD_SIDE | 12:45 | 1 | 2224.5 | 2115 | 2116.8 | 2152.1 | 0.46467 | 0.46467
2016-10-19 | SMD_OUT | 13:10 | 1 | 1420 | 1156 | 1235.7 | 1270.5667 | 0.27897 | 0.27897
2016-10-19 | SMD_DOWN | 13:45 | 1 | 1537.8 | 1522.6 | 1397 | 1485.8 | 0.32431 | 0.32431
2016-10-19 | ID_UP | 14:40 | 1 | 1476 | 1537.4 | 1524 | 1512.4667 | 0.32992 | 0.32992
2016-10-19 | ID | 15:10 | 1 | 1257.3 | 1283.6 | 1305 | 1281.9667 | 0.28137 | 0.28137
2016-10-19 | MR | 15:30 | 1 | 1839.6 | 1635.2 |  | 1737.4 | 0.37731 | 0.37731
|  |  |  | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Average CO2 Area | MicroMol of C Added | DIC (mM)
2016-11-02 | CCBP_UP_1 | 9:00 | 1 | 843.29 | 816.09 | 834.28 | 831.22 | 0.191 | 0.191
2016-11-02 | CCBP_UP_2 | 9:05 | 1 | 697 | 786.07 | 737.95 | 740.34 | 0.17091 | 0.17091
2016-11-02 | CCBP_UP_3 | 9:15 | 1 | 892.83 | 886.01 | 955.93 | 911.59 | 0.20877 | 0.20877
2016-11-02 | CCBP_SIDE | 9:25 | 1 | 2432.5 | 2711.6 | 2583.8 | 2575.9667 | 0.57669 | 0.57669
2016-11-02 | CCBP_OUT | 9:35 | 1 | 1074.9 | 927.39 | 983.52 | 995.27 | 0.22727 | 0.22727
2016-11-02 | CC | 9:50 | 1 | 736.35 | 789.49 | 705.52 | 743.7867 | 0.17168 | 0.17168
2016-11-02 | PD | 10:30 | 1 | 1458.5 | 1717.8 | 1623.5 | 1599.9333 | 0.36093 | 0.36093
2016-11-02 | WB | 11:00 | 1 | 1803.2 | 1717.8 | 1868.5 | 1796.5 | 0.40438 | 0.40438
2016-11-02 | PD_UP | 11:15 | 1 | 1860.1 | 1851.2 | 1832.2 | 1847.8333 | 0.41573 | 0.41573
2016-11-02 | SMD_UP | 11:45 | 1 | 869.59 | 770.26 | 743.03 | 794.2933 | 0.18284 | 0.18284
2016-11-02 | SMD_SIDE | 12:10 | 1 | 2372.8 | 2441.7 | 2569.7 | 2461.4 | 0.55136 | 0.55136
2016-11-02 | SMD_OUT | 12:45 | 1 | 558.54 | 615.02 | 548.13 | 573.8967 | 0.13412 | 0.13412
2016-11-02 | SMD_DOWN | 13:05 | 1 | 607.24 | 673.74 | 595.28 | 625.42 | 0.14551 | 0.14551
2016-11-02 | ID_UP | 13:55 | 1 | 1306.6 | 1271 | 1280.2 | 1285.9333 | 0.29152 | 0.29152
2016-11-02 | ID | 14:30 | 1 | 1340.2 | 1373.4 | 1354.4 | 1356 | 0.30701 | 0.30701
2016-11-02 | MR | 14:40 | 1 | 675.16 | 700.48 | 664.42 | 680.02 | 0.15758 | 0.15758
|  |  |  | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Average CO2 Area | MicroMol of C Added | DIC (mM)
2016-11-02 | CCBP_OUT | 9:35 | 1 | 609.48 | 608.36 | 669.89 | 629.2433 | 0.14715 | 0.14715
2016-11-02 | CCBP_SIDE | 10:00 | 1 | 677.22 | 639.79 | 656.6 | 657.87 | 0.15334 | 0.15334
2016-11-02 | CCBP_UP_3 | 10:10 | 1 | 497.65 | 468.8 | 463.65 | 476.7 | 0.11417 | 0.11417
2016-11-02 | CCBP_UP_2 | 10:25 | 1 | 613.12 | 672.96 | 701.36 | 662.48 | 0.15433 | 0.15433
2016-11-02 | CCBP_UP_1 | 10:35 | 1 | 620.16 | 704.67 | 720.64 | 681.8233 | 0.15851 | 0.15851
2016-11-02 | CC | 11:00 | 1 | 629.8 | 585.18 | 655.45 | 623.4767 | 0.1459 | 0.1459
2016-11-02 | PD | 11:30 | 1 | 1563.3 | 1635.3 | 1729.1 | 1642.5667 | 0.36621 | 0.36621
2016-11-02 | WB | 11:45 | 1 | 1034 | 908.84 | 958.21 | 967.0167 | 0.22017 | 0.22017
2016-11-02 | PD_UP | 11:55 | 1 | 1229.4 | 1375.8 | 1338.5 | 1314.5667 | 0.2953 | 0.2953
2016-11-02 | SMD_UP | 12:45 | 1 | 1035.5 | 928.44 | 1033.9 | 999.28 | 0.22714 | 0.22714
2016-11-02 | SMD_SIDE | 13:30 | 1 | 2178.2 | 2507.5 | 2406.2 | 2363.9667 | 0.52217 | 0.52217
2016-11-02 | SMD_OUT | 13:55 | 1 | 1112.9 | 977.57 | 999.83 | 1030.1 | 0.23381 | 0.23381
2016-11-02 | SMD_DOWN | 14:25 | 1 | 828.91 | 858.93 | 768.98 | 818.94 | 0.18816 | 0.18816
2016-11-02 | ID_UP | 15:20 | 1 | 1088.4 | 1003.5 | 997.66 | 1029.8533 | 0.23375 | 0.23375
2016-11-02 | ID | 15:45 | 1 | 782.38 | 835.11 | 808.4 | 808.63 | 0.18593 | 0.18593
2016-11-02 | MR | 16:00 | 1 | 1168.9 | 1213.7 | 1217.9 | 1200.1667 | 0.27057 | 0.27057
|  |  |  | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Average CO2 Area | MicroMol of C Added | DIC (mM)
2016-12-14 | CCBP_OUT | 8:50 | 1 | 1008 | 1117.5 | 1015.2 | 1046.9 | 0.2109 | 0.2109
2016-12-14 | CCBP_SIDE | 9:05 | 1 | 696.77 | 688.71 | 624.69 | 670.0567 | 0.13975 | 0.13975
2016-12-14 | CCBP_UP_3 | 9:15 | 1 | 1153.1 | 1029.5 | 1256.6 | 1146.4 | 0.22969 | 0.22969
2016-12-14 | CCBP_UP_2 | 9:25 | 1 | 1577.9 | 1766.4 | 2094.8 | 1813.0333 | 0.35556 | 0.35556
2016-12-14 | CCBP_UP_1 | 9:40 | 1 | 1302.4 | 1402.6 | 1401.2 | 1368.7333 | 0.27167 | 0.27167
2016-12-14 | CC | 9:55 | 1 | 706.68 | 718.55 | 836.95 | 754.06 | 0.15561 | 0.15561
2016-12-14 | PD | 10:30 | 1 | 1262.3 | 1356 | 1475 | 1364.4333 | 0.27086 | 0.27086
2016-12-14 | WB | 10:45 | 1 | 1268.3 | 1268.7 | 1330.6 | 1289.2 | 0.25665 | 0.25665
2016-12-14 | PD_UP | 11:00 | 1 | 1376 | 1364.9 | 1407.3 | 1382.7333 | 0.27431 | 0.27431
2016-12-14 | SMD_UP | 11:45 | 1 | 1025.8 | 1170.1 | 964.67 | 1053.5233 | 0.21216 | 0.21216
2016-12-14 | SMD_SIDE | 12:35 | 1 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | Dropped 1 syringe, not enough sample to run DIC
2016-12-14 | SMD_OUT | 12:45 | 1 | 894.16 | 1082.7 | 964.01 | 980.29 | 0.19833 | 0.19833
2016-12-14 | SMD_DOWN | 13:05 | 1 | 810.17 | 887.4 | 875.29 | 857.62 | 0.17517 | 0.17517
2016-12-14 | ID_UP | 14:00 | 1 | 1056.5 | 1055.6 | 1062.4 | 1058.1667 | 0.21303 | 0.21303
2016-12-14 | ID | 14:20 | 1 | 1143.1 | 1343.7 | 1192.3 | 1226.3667 | 0.24479 | 0.24479
2016-12-14 | MR | 14:35 | 1 | 1339.9 | 1015.9 |  | 1177.9 | 0.23564 | 0.23564 | Not enough sample for 3 replicates

## CO2 Standard Curves
Standards 08-04-2016
Volume | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Area | Mass of C Injected | Temp (°C) | 21
1 | 154.23 | 164.15 | 149.96 | 156.1133 | 0.04063 | Pressure (hpa) | 1013
3 | 507.61 | 502.62 | 508.15 | 506.1267 | 0.12189 | Pressure (atm) | 0.99975
5 | 901.79 | 939.82 | 893.8 | 911.8033 | 0.20315 | Cppm (ppm) | 980.9
7 | 1283.9 | 1291.2 | 1254.8 | 1276.6333 | 0.28441 | Cµmol/mL | 0.04063
10 | 1769.2 | 1733 | 1725.4 | 1742.5333 | 0.4063 | Slope | 0.00022707
[6 empty] | Intercept | 0.0026828
Standards 09-09-2016
Volume | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Area | Mass of C Injected | Temp (°C) | 22.5
1 | 159.22 | 163.72 | 162.1 | 161.68 | 0.039905 | Pressure (hpa) | 1000
3 | 499 | 546.12 | 526.73 | 523.95 | 0.11972 | Pressure (atm) | 0.98692
5 | 872.3 | 855.75 | 890.47 | 872.84 | 0.19953 | Cppm (ppm) | 980.9
7 | 1270.9 | 1224.9 | 1259.8 | 1251.8667 | 0.27934 | Cµmol/mL | 0.039905
10 | 1782.4 | 1784.3 | 1723.3 | 1763.3333 | 0.39905 | Slope | 0.0002235
[6 empty] | Intercept | 0.003065
Standards 09-22-2016
Volume | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Area | Mass of C Injected | Temp (°C) | 20.5
1 | 134.67 | 123.69 | 122.09 | 126.8167 | 0.040659 | Pressure (hpa) | 1012
3 | 471 | 455.59 | 466.05 | 464.2133 | 0.12198 | Pressure (atm) | 0.99877
5 | 838.06 | 758.17 | 749.48 | 781.9033 | 0.2033 | Cppm (ppm) | 980.9
7 | 1139.6 | 1072.1 | 1182.6 | 1131.4333 | 0.28461 | Cµmol/mL | 0.040659
10 | 1567.7 | 1515.8 | 1514.8 | 1532.7667 | 0.40659 | Slope | 0.0002576
[6 empty] | Intercept | 0.0034365
Standards 10-06-2016
Volume | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Area | Mass of C Injected | Temp (°C) | 18.5
1 | 160.13 | 131.87 | 147.02 | 146.34 | 0.0411 | Pressure (hpa) | 1016
3 | 478.62 | 497.7 | 475.51 | 483.9433 | 0.1233 | Pressure (atm) | 1.0027
5 | 903.8 | 865.23 | 845.81 | 871.6133 | 0.2055 | Cppm (ppm) | 980.9
7 | 1245.3 | 1250.2 | 1220.3 | 1238.6 | 0.2877 | Cµmol/mL | 0.0411
10 | 1741.4 | 1757.4 | 1766 | 1754.9333 | 0.411 | Slope | 0.00022782
[6 empty] | Intercept | 0.0088881
Standards 10-20-2016
Volume | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Area | Mass of C Injected | Temp (°C) | 18.5
1 | 138.59 | 160.22 | 140.06 | 146.29 | 0.0411 | Pressure (hpa) | 1016
3 | 533.98 | 528.1 | 542.49 | 534.8567 | 0.1233 | Pressure (atm) | 1.0027
5 | 923.04 | 927.39 | 916.21 | 922.2133 | 0.2055 | Cppm (ppm) | 980.9
7 | 1274.4 | 1341.8 | 1254.8 | 1290.3333 | 0.2877 | Cµmol/mL | 0.0411
10 | 1904.9 | 1930 | 1896.6 | 1910.5 | 0.411 | Slope | 0.00021066
[6 empty] | Intercept | 0.01131
Standards 11-04-2016
Volume | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Area | Mass of C Injected | Temp (°C) | 18.5
1 | 135.85 | 132.16 | 144.41 | 137.4733 | 0.040817 | Pressure (hpa) | 1009
3 | 516.41 | 524.07 | 534.75 | 525.0767 | 0.12245 | Pressure (atm) | 0.99581
5 | 914.98 | 878.92 | 932.04 | 908.6467 | 0.20408 | Cppm (ppm) | 980.9
7 | 1242.1 | 1290.8 | 1260 | 1264.3 | 0.28572 | Cµmol/mL | 0.040817
10 | 1786.5 | 1788 | 1828.8 | 1801.1 | 0.40817 | Slope | 0.00022105
[6 empty] | Intercept | 0.0072588
Standards 11-17-2016
Volume | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Area | Mass of C Injected | Temp (°C) | 19
1 | 108.85 | 130.99 | 140.09 | 126.6433 | 0.040545 | Pressure (hpa) | 1004
3 | 521.96 | 523.07 | 528.63 | 524.5533 | 0.12163 | Pressure (atm) | 0.99087
5 | 861.81 | 887.86 | 890.49 | 880.0533 | 0.20272 | Cppm (ppm) | 980.9
7 | 1237.4 | 1248.7 | 1323.9 | 1270 | 0.28381 | Cµmol/mL | 0.040545
10 | 1855.1 | 1814.5 | 1784.2 | 1817.9333 | 0.40545 | Slope | 0.00021618
[6 empty] | Intercept | 0.011115
Standards 11-17-2016
Volume | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Area | Mass of C Injected | Temp (°C) | 22.5
1 | 130.95 | 149.63 | 156.65 | 145.7433 | 0.039746 | Pressure (hpa) | 996
3 | 533.22 | 515.94 | 516.61 | 521.9233 | 0.11924 | Pressure (atm) | 0.98298
5 | 904.65 | 1018.3 | 1012.3 | 978.4167 | 0.19873 | Cppm (ppm) | 980.9
7 | 1457.4 | 1618.6 | 1482.8 | 1519.6 | 0.27822 | Cµmol/mL | 0.039746
10 | 2037.2 | 1991.4 | 1842 | 1956.8667 | 0.39746 | Slope | 0.00018881
[6 empty] | Intercept | 0.013243

## N2O
Sample Date | Sample Name | Time | Sample Volume (mL) | N2O Area Curve | Concentration | Notes
2016-08-23 | PD | 9:40 | 10 | 21696 | #DIV/0! |  | Standards |  | Peak Areas | ppm N2O
2016-08-23 | WB | 9:55 | 10 | 67502 | #DIV/0! |  |  | 1 |  | #DIV/0! | Peak Avg
2016-08-23 | PD_UP | 10:10 | 10 | 59348 | #DIV/0! |  |  | 2 |  | #DIV/0! | Std Dev
2016-08-23 | SMD_UP | 11:00 | 10 | 21363 | #DIV/0! |  | RANGE= | 3 |  | #DIV/0! | %Std Dev
2016-08-23 | SMD_SIDE | 11:45 | 10 | 21820 | #DIV/0! |  | 1 | 4
2016-08-23 | SMD_OUT | 12:20 | 10 | 21228 | #DIV/0! |  |  | 5 |  | #DIV/0! | Response Factor
2016-08-23 | SMD_DOWN | 12:45 | 10 | 27037 | #DIV/0! |  |  | 6
2016-08-23 | ID_UP | 14:05 | 10 | 23138 | #DIV/0! |  |  | 7
2016-08-23 | ID | 14:45 | 10 | 25126 | #DIV/0! |  |  | 8
2016-08-23 | MR | 14:55 | 10 | 31242.5 | #DIV/0! |  |  | 9
2016-09-07 | PD | 9:45 | 10 | 22149 | #DIV/0! | one std is in ppb (638.3) converted to ppm (divide by 1000) and also divided peak areas by 1000 for that standard, everything else was in ppm | Standards |  | Peak Areas | ppm N2O
2016-09-07 | WB | 10:05 | 10 | 131876 | #DIV/0! |  |  | 1 |  | #DIV/0! | Peak Avg
2016-09-07 | PD_UP | 10:30 | 10 | 85706 | #DIV/0! |  |  | 2 |  | #DIV/0! | Std Dev
2016-09-07 | SMD_UP | 11:00 | 10 | 23718 | #DIV/0! |  | RANGE= | 3 |  | #DIV/0! | %Std Dev
2016-09-07 | SMD_SIDE | 11:30 | 10 | 18412 | #DIV/0! |  | 1 | 4
2016-09-07 | SMD_OUT | 11:45 | 10 | 22571 | #DIV/0! |  |  | 5 |  | #DIV/0! | Response Factor
2016-09-07 | SMD_DOWN | 11:55 | 10 | 29005 | #DIV/0! |  |  | 6
2016-09-07 | ID_UP | 12:50 | 10 | 24747 | #DIV/0! |  |  | 7
2016-09-07 | ID | 13:15 | 10 | 25021 | #DIV/0! |  |  | 8
2016-09-07 | MR | 13:30 | 10 | 32691.5 | #DIV/0! |  |  | 9
10
2016-09-21 | PD | 10:30 | 10 | 23945 | #DIV/0! | one std is in ppb (638.3) converted to ppm (divide by 1000) and also divided peak areas by 1000 for that standard, everything else was in ppm | Standards |  | Peak Areas | ppm N2O
2016-09-21 | WB | 10:45 | 10 | 104797 | #DIV/0! |  |  | 1 |  | #DIV/0! | Peak Avg
2016-09-21 | PD_UP | 11:00 | 10 | 97424 | #DIV/0! |  |  | 2 |  | #DIV/0! | Std Dev
2016-09-21 | SMD_UP | 12:45 | 10 | 27652 | #DIV/0! |  | RANGE= | 3 |  | #DIV/0! | %Std Dev
2016-09-21 | SMD_SIDE | 13:20 | 10 | 19607 | #DIV/0! |  | 1 | 4
2016-09-21 | SMD_OUT | 14:10 | 10 | 23746 | #DIV/0! |  |  | 5 |  | #DIV/0! | Response Factor
2016-09-21 | SMD_DOWN | 14:25 | 10 | 27396 | #DIV/0! |  |  | 6
2016-09-21 | ID_UP | 15:30 | 10 | 28888 | #DIV/0! |  |  | 7
2016-09-21 | ID | 15:55 | 10 | 28125 | #DIV/0! |  |  | 8
2016-09-21 | MR | 16:10 | 10 | 33109 | #DIV/0! |  |  | 9
10
2016-10-05 | MR | 8:30 | 10 | 45929 | #DIV/0! | one std is in ppb (638.3) converted to ppm (divide by 1000) and also divided peak areas by 1000 for that standard, everything else was in ppm | Standards |  | Peak Areas | ppm N2O
2016-10-05 | ID | 8:45 | 10 | 29847 | #DIV/0! |  |  | 1 |  | #DIV/0! | Peak Avg
2016-10-05 | ID_UP | 9:05 | 10 | 28373 | #DIV/0! |  |  | 2 |  | #DIV/0! | Std Dev
2016-10-05 | SMD_DOWN | 9:50 | 10 | 24242 | #DIV/0! |  | RANGE= | 3 |  | #DIV/0! | %Std Dev
2016-10-05 | SMD_OUT | 10:00 | 10 | 22217 | #DIV/0! |  | 1 | 4
2016-10-05 | SMD_SIDE | 10:20 | 10 | 21676 | #DIV/0! |  |  | 5 |  | #DIV/0! | Response Factor
2016-10-05 | SMD_UP | 10:45 | 10 | 24926 | #DIV/0! |  |  | 6
2016-10-05 | PD_UP | 11:25 | 10 | 149914 | #DIV/0! |  |  | 7
2016-10-05 | WB | 11:40 | 10 | 102685 | #DIV/0! |  |  | 8
2016-10-05 | PD | 12:10 | 10 | 26920 | #DIV/0! |  |  | 9
10
2016-10-19 | PD | 9:55 | 10 | 40416 | #DIV/0! |  | Standards |  | Peak Areas | ppm N2O
2016-10-19 | WB | 10:45 | 10 | 115942 | #DIV/0! |  |  | 1 |  | #DIV/0! | Peak Avg
2016-10-19 | PD_UP | 11:00 | 10 | 154587 | #DIV/0! |  |  | 2 |  | #DIV/0! | Std Dev
2016-10-19 | SMD_UP | 12:15 | 10 | 31600 | #DIV/0! |  | RANGE= | 3 |  | #DIV/0! | %Std Dev
2016-10-19 | SMD_SIDE | 12:45 | 10 | 24537 | #DIV/0! |  | 1 | 4
2016-10-19 | SMD_OUT | 13:10 | 10 | 25608 | #DIV/0! |  |  | 5 |  | #DIV/0! | Response Factor
2016-10-19 | SMD_DOWN | 13:45 | 10 | 25231 | #DIV/0! |  |  | 6
2016-10-19 | ID_UP | 14:40 | 10 | 30280 | #DIV/0! |  |  | 7
2016-10-19 | ID | 15:10 | 10 | 33180 | #DIV/0! |  |  | 8
2016-10-19 | MR | 15:30 | 10 | 25766.5 | #DIV/0! |  |  | 9
10
2016-11-02 | CCBP_UP_1 | 9:00 | 10 | 122227 | #DIV/0! |  | Standards |  | Peak Areas | ppm N2O
2016-11-02 | CCBP_UP_2 | 9:05 | 10 | 197319 | #DIV/0! |  |  | 1 |  | #DIV/0! | Peak Avg
2016-11-02 | CCBP_UP_3 | 9:15 | 10 | 119606 | #DIV/0! |  |  | 2 |  | #DIV/0! | Std Dev
2016-11-02 | CCBP_SIDE | 9:25 | 10 | 118765 | #DIV/0! |  | RANGE= | 3 |  | #DIV/0! | %Std Dev
2016-11-02 | CCBP_OUT | 9:35 | 10 | 64787 | #DIV/0! |  | 1 | 4
2016-11-02 | CC | 9:50 | 10 | 37355 | #DIV/0! |  |  | 5 |  | #DIV/0! | Response Factor
2016-11-02 | PD | 10:30 | 10 | 52072 | #DIV/0! |  |  | 6
2016-11-02 | WB | 11:00 | 10 | 66478 | #DIV/0! |  |  | 7
2016-11-02 | PD_UP | 11:15 | 10 | 55664 | #DIV/0! |  |  | 8
2016-11-02 | SMD_UP | 11:45 | 10 | 59303 | #DIV/0! |  |  | 9
2016-11-02 | SMD_SIDE | 12:10 | 10 | 53143 | #DIV/0! |  |  | 10
2016-11-02 | SMD_OUT | 12:45 | 10 | 47934 | #DIV/0!
2016-11-02 | SMD_DOWN | 13:05 | 10 | 45135 | #DIV/0!
2016-11-02 | ID_UP | 13:55 | 10 | 28921 | #DIV/0!
2016-11-02 | ID | 14:30 | 10 | 29898 | #DIV/0!
2016-11-02 | MR | 14:40 | 10 | 30361
2016-11-02 | CCBP_OUT | 9:35 | 10 | 65985 | #DIV/0! |  | Standards |  | Peak Areas | ppm N2O
2016-11-02 | CCBP_SIDE | 10:00 | 10 | 78872 | #DIV/0! |  |  | 1 |  | #DIV/0! | Peak Avg
2016-11-02 | CCBP_UP_3 | 10:10 | 10 | 68812 | #DIV/0! |  |  | 2 |  | #DIV/0! | Std Dev
2016-11-02 | CCBP_UP_2 | 10:25 | 10 | 70128 | #DIV/0! |  | RANGE= | 3 |  | #DIV/0! | %Std Dev
2016-11-02 | CCBP_UP_1 | 10:35 | 10 | 51614 | #DIV/0! |  | 1 | 4
2016-11-02 | CC | 11:00 | 10 | 48167 | #DIV/0! |  |  | 5 |  | #DIV/0! | Response Factor
2016-11-02 | PD | 11:30 | 10 | 48888 | #DIV/0! |  |  | 6
2016-11-02 | WB | 11:45 | 10 | 45814 | #DIV/0! |  |  | 7
2016-11-02 | PD_UP | 11:55 | 10 | 42916 | #DIV/0! |  |  | 8
2016-11-02 | SMD_UP | 12:45 | 10 | 49176 | #DIV/0! |  |  | 9
2016-11-02 | SMD_SIDE | 13:30 | 10 | 91366 | #DIV/0! |  |  | 10
2016-11-02 | SMD_OUT | 13:55 | 10 | 44916 | #DIV/0!
2016-11-02 | SMD_DOWN | 14:25 | 10 | 37806 | #DIV/0!
2016-11-02 | ID_UP | 15:20 | 10 | 32171 | #DIV/0!
2016-11-02 | ID | 15:45 | 10 | 39573 | #DIV/0!
2016-11-02 | MR | 16:00 | 10 | 52811
2016-12-14 | CCBP_OUT | 8:50 | 10 | 62117 | #DIV/0! |  | Standards |  | Peak Areas | ppm N2O
2016-12-14 | CCBP_SIDE | 9:05 | 10 | 67448 | #DIV/0! |  |  | 1 |  | #DIV/0! | Peak Avg
2016-12-14 | CCBP_UP_3 | 9:15 | 10 | 37967 | #DIV/0! |  |  | 2 |  | #DIV/0! | Std Dev
2016-12-14 | CCBP_UP_2 | 9:25 | 10 | 50680 | #DIV/0! |  | RANGE= | 3 |  | #DIV/0! | %Std Dev
2016-12-14 | CCBP_UP_1 | 9:40 | 10 | 55743 | #DIV/0! |  | 1 | 4
2016-12-14 | CC | 9:55 | 10 | 43975 | #DIV/0! |  |  | 5 |  | #DIV/0! | Response Factor
2016-12-14 | PD | 10:30 | 10 | 43865 | #DIV/0! |  |  | 6
2016-12-14 | WB | 10:45 | 10 | 58887 | #DIV/0! |  |  | 7
2016-12-14 | PD_UP | 11:00 | 10 | 36871 | #DIV/0! |  |  | 8
2016-12-14 | SMD_UP | 11:45 | 10 | 62218.5 | #DIV/0! |  |  | 9
2016-12-14 | SMD_SIDE | 12:35 | 10 | 410528 | #DIV/0! |  |  | 10
2016-12-14 | SMD_OUT | 12:45 | 10 | 65630 | #DIV/0!
2016-12-14 | SMD_DOWN | 13:05 | 10 | 52247 | #DIV/0!
2016-12-14 | ID_UP | 14:00 | 10 | 39142 | #DIV/0!
2016-12-14 | ID | 14:20 | 10 | 41648 | #DIV/0!
2016-12-14 | MR | 14:35 | 10 | 38934.5

## N2O Standard Curves
Standards 160824 |  |  |  |  | Air Temp (C) | 20
638.3 | ppb | 0.6383 | ppm | 40091 | Pressure (hpa) | 1015
638.3 | ppb | 0.6383 | ppm | 39876
638.3 | ppb | 0.6383 | ppm | 35250
1.98 | ppm | 1.98 | ppm | 101657
1.98 | ppm | 1.98 | ppm | 105843
1.98 | ppm | 1.98 | ppm | 110792
320 | ppm | 320 | ppm | 30372600
320 | ppm | 320 | ppm | 30019000
320 | ppm | 320 | ppm | 28030300
Standards 160909 |  |  |  |  | Air Temp (C) | 20
313.5 | ppb | 0.3135 | ppm | 21174 | Pressure (hpa) | 1000
313.5 | ppb | 0.3135 | ppm | 21142
313.5 | ppb | 0.3135 | ppm | 21111
638.3 | ppb | 0.6383 | ppm | 40162
638.3 | ppb | 0.6383 | ppm | 40277
638.3 | ppb | 0.6383 | ppm | 40066
1.98 | ppm | 1.98 | ppm | 110409
1.98 | ppm | 1.98 | ppm | 110424
1.98 | ppm | 1.98 | ppm | 110225
Standards 160921 |  |  |  |  | Air Temp (C) | 20
313.5 | ppb | 0.3135 | ppm | 23868 | Pressure (hpa) | 1013
313.5 | ppb | 0.3135 | ppm | 23789
313.5 | ppb | 0.3135 | ppm | 23654
638.3 | ppb | 0.6383 | ppm | 45100
638.3 | ppb | 0.6383 | ppm | 45237
638.3 | ppb | 0.6383 | ppm | 45238
1.98 | ppm | 1.98 | ppm | 123046
1.98 | ppm | 1.98 | ppm | 122475
1.98 | ppm | 1.98 | ppm | 122258
Standards 161006 |  |  |  |  | Air Temp (C) | 17.5
313.5 | ppb | 0.3135 | ppm | 22136 | Pressure (hpa) | 1018
313.5 | ppb | 0.3135 | ppm | 22012
313.5 | ppb | 0.3135 | ppm | 22010
638.3 | ppb | 0.6383 | ppm | 41800
638.3 | ppb | 0.6383 | ppm | 41979
638.3 | ppb | 0.6383 | ppm | 41754
1.98 | ppm | 1.98 | ppm | 113191
1.98 | ppm | 1.98 | ppm | 113142
1.98 | ppm | 1.98 | ppm | 113963
0
Standards 161020 |  |  |  |  | Air Temp (C) | 17.5
313.5 | ppb | 0.3135 | ppm | 22997 | Pressure (hpa) | 1017
313.5 | ppb | 0.3135 | ppm | 22873
313.5 | ppb | 0.3135 | ppm | 22834
638.3 | ppb | 0.6383 | ppm | 43151
638.3 | ppb | 0.6383 | ppm | 43163
638.3 | ppb | 0.6383 | ppm | 43045
1.98 | ppm | 1.98 | ppm | 116152
1.98 | ppm | 1.98 | ppm | 115316
1.98 | ppm | 1.98 | ppm | 115438
Standards 161104 |  |  |  |  | Air Temp (C) | 18
313.5 | ppb | 0.3135 | ppm | 32644 | Pressure (hpa) | 1009
313.5 | ppb | 0.3135 | ppm | 32433
313.5 | ppb | 0.3135 | ppm | 32514
638.3 | ppb | 0.6383 | ppm | 44474
638.3 | ppb | 0.6383 | ppm | 44288
638.3 | ppb | 0.6383 | ppm | 44402
1.98 | ppm | 1.98 | ppm | 119201
1.98 | ppm | 1.98 | ppm | 118766
1.98 | ppm | 1.98 | ppm | 118592
Standards 161117 |  |  |  |  | Air Temp (C) | 18.5
267.8 | ppb | 0.2678 | ppm | 31346 | Pressure (hpa) | 1005
267.8 | ppb | 0.2678 | ppm | 31149
267.8 | ppb | 0.2678 | ppm | 31139
638.3 | ppb | 0.6383 | ppm | 43715
638.3 | ppb | 0.6383 | ppm | 43475
638.3 | ppb | 0.6383 | ppm | 43439
1.98 | ppm | 1.98 | ppm | 119231
1.98 | ppm | 1.98 | ppm | 118333
1.98 | ppm | 1.98 | ppm | 117777
Standards 161215 |  |  |  |  | Air Temp (C) | 22.5
267.8 | ppb | 0.2678 | ppm | 23315 | Pressure (hpa) | 99.5
267.8 | ppb | 0.2678 | ppm | 23255
267.8 | ppb | 0.2678 | ppm | 23131
638.3 | ppb | 0.6383 | ppm | 46345
638.3 | ppb | 0.6383 | ppm | 46292
638.3 | ppb | 0.6383 | ppm | 46067
1.98 | ppm | 1.98 | ppm | 125763
1.98 | ppm | 1.98 | ppm | 124991
1.98 | ppm | 1.98 | ppm | 125230