## CH4
Sample Date | Sample Name | Time | CH4 Area Curve | Range | Concentration | Sample Volume (mL) | Notes
2017-06-21 | CCBP_OUT | 9:50 | 2965 | 10 | 39.4228 | 10 |  | Standard (ppm) |  | Peak Areas | ppm CH4
2017-06-21 | CCBP_SIDE | 10:20 | 6738 | 10 | 89.5888 | 10 |  | 2.51 | 1 | 1881 | 1887.7778 | Peak Avg
2017-06-21 | CCBP_UP_3 | 10:40 | 16347 | 100 | 1987.6115 | 10 |  | IPSFID.d | 2 | 1901 | 10.8602 | Std Dev
2017-06-21 | CCBP_UP_2 | 10:50 | 6649 | 100 | 808.4437 | 10 |  | RANGE: | 3 | 1877 | 0.0057529 | %Std Dev
2017-06-21 | CCBP_UP_1 | 11:00 | 4061 | 10 | 53.9953 | 10 |  | 1 | 4 | 1890
2017-06-21 | CC | 11:15 | 2698 | 10 | 35.8728 | 10 |  |  | 5 | 1890 | 0.0013296 | Response Factor
2017-06-21 | PD | 11:50 | 4450 | 10 | 59.1675 | 10 |  | Date | 6 | 1880
2017-06-21 | WB | 12:15 | 2453 | 10 | 32.6152 | 10 |  | 2016-08-11 | 7 | 1897
2017-06-21 | PD_UP | 12:30 | 736 | 10 | 9.7859 | 10 |  |  | 8 | 1872
2017-06-21 | SMD_UP | 13:20 | 2202 | 10 | 29.2779 | 10 |  |  | 9 | 1902
2017-06-21 | SMD_SIDE | 14:10 | 4373 | 10 | 58.1437 | 10 |  |  | 10 | 1896
2017-06-21 | SMD_OUT | 15:15 | 2706 | 10 | 35.9791 | 10 |  | Standard (ppm) |  | Peak Areas | ppm CH4
2017-06-21 | SMD_DOWN | 15:30 | 927 | 10 | 12.3254 | 10 |  | 1000 | 1 | 8219 | 8224.4444 | Peak Avg
2017-06-21 | ID_UP | 16:35 | 1024 | 10 | 13.6152 | 10 |  | IPSFID.d | 2 | 8212 | 25.5103 | Std Dev
2017-06-21 | ID | 17:00 | 1630 | 10 | 21.6726 | 10 |  | RANGE: | 3 | 8188 | 0.0031018 | %Std Dev
2017-06-21 | MR | 17:15 | 1983 | 10 | 26.3661 | 10 |  | 100 | 4 | 8223
[9 empty] | 5 | 8231 | 0.12159 | Response Factor
[8 empty] | Date | 6 | 8258
[8 empty] | 2016-08-11 | 7 | 8236
[9 empty] | 8 | 8192
[9 empty] | 9 | 8261
[9 empty] | 10 | 8169
Sample Date | Sample Name | Time | CH4 Area Curve | Range | Concentration | Sample Volume (mL) | Notes
2017-08-30 | CCBP_OUT | 8:45 | 5417 | 10 | 70.9638 | 10 |  | Standard (ppm) |  | Peak Areas | ppm CH4
2017-08-30 | CCBP_SIDE | 8:55 | 6769 | 10 | 88.6753 | 10 |  | 2.51 | 1 | 1916 | 1916 | Peak Avg
2017-08-30 | CCBP_UP_3 | 9:15 | 9048 | 100 | 1102.3093 | 10 |  | IPSFID.d | 2 | 1911 | 4.1231 | Std Dev
2017-08-30 | CCBP_UP_1 | 9:25 | 5702 | 10 | 74.6974 | 10 |  | RANGE: | 3 | 1920 | 0.0021519 | %Std Dev
2017-08-30 | CC | 9:35 | 1119 | 10 | 14.6591 | 10 |  | 1 | 4 | 1921
2017-08-30 | PD | 10:00 | 568 | 10 | 7.4409 | 10 |  |  | 5 | 1913 | 0.00131 | Response Factor
2017-08-30 | WB | 10:10 | 1735 | 10 | 22.7289 | 10 |  | Date | 6 | 1918
2017-08-30 | PD_UP | 10:25 | 1914 | 10 | 25.0738 | 10 |  | 2017-08-31 | 7 | 1912
2017-08-30 | SMD_UP | 11:10 | 2861 | 10 | 37.4797 | 10 |  |  | 8 | 1921
2017-08-30 | SMD_SIDE | 13:10 | 4836 | 10 | 63.3526 | 10 |  |  | 9 | 1912
2017-08-30 | SMD_OUT | 14:00 | 1073 | 10 | 14.0565 | 10 |  |  | 10 | 1912
2017-08-30 | SMD_DOWN | 14:10 | 345 | 10 | 4.5196 | 10 |  | Standard (ppm) |  | Peak Areas | ppm CH4
2017-08-30 | ID_UP | 15:05 | 1574 | 10 | 20.6197 | 10 |  | 1000 | 1 | 8220 | 8208.2222 | Peak Avg
2017-08-30 | ID | 15:25 | 815 | 10 | 10.6767 | 10 |  | IPSFID.d | 2 | 8214 | 8.408 | Std Dev
2017-08-30 | MR | 15:35 | 2105 | 10 | 27.5759 | 10 |  | RANGE: | 3 | 8206 | 0.0010243 | %Std Dev
[8 empty] | 100 | 4 | 8207
[9 empty] | 5 | 8204 | 0.12183 | Response Factor
[8 empty] | Date | 6 | 8197
[8 empty] | 2017-08-31 | 7 | 8216
[9 empty] | 8 | 8214
[9 empty] | 9 | 8196
[9 empty] | 10 | 8195
Sample Date | Sample Name | Time | CH4 Area Curve | Range | Concentration | Sample Volume (mL) | Notes
2017-10-11 | CCBP_OUT | 8:20 | 4109 | 10 | 53.8288 | 10 |  | Standard (ppm) |  | Peak Areas | ppm CH4
2017-10-11 | CCBP_SIDE | 8:35 | 2178 | 100 | 285.3225 | 10 |  | 2.51 | 1 | 1943 | 1934.2222 | Peak Avg
2017-10-11 | CCBP_UP_3 | 8:50 | 26301 | 100 | 3204.2261 | 10 | Flat peak, ran out of sample - minimum concentration | IPSFID.d | 2 | 1942 | 5.1424 | Std Dev
2017-10-11 | CCBP_UP_2 | 9:00 | 9287 | 100 | 1131.4265 | 10 |  | RANGE: | 3 | 1933 | 0.0026586 | %Std Dev
2017-10-11 | CCBP_UP_1 | 9:10 | 3831 | 100 | 501.869 | 10 |  | 1 | 4 | 1930
2017-10-11 | CC | 9:25 | 1345 | 10 | 17.6198 | 10 |  |  | 5 | 1931 | 0.0012977 | Response Factor
2017-10-11 | PD | 9:50 | 1088 | 10 | 14.253 | 10 |  | Date | 6 | 1932
2017-10-11 | WB | 10:00 | 2669 | 10 | 34.9645 | 10 |  | 2017-10-12 | 7 | 1928
2017-10-11 | PD_UP | 10:15 | 1003 | 10 | 13.1395 | 10 |  |  | 8 | 1934
2017-10-11 | SMD_UP | 11:00 | 1004 | 100 | 131.5261 | 10 |  |  | 9 | 1935
2017-10-11 | SMD_SIDE | 11:45 | 2473 | 10 | 32.3968 | 10 |  |  | 10 | 1930
2017-10-11 | SMD_OUT | 12:00 | 756 | 10 | 9.9038 | 10 |  | Standard (ppm) |  | Peak Areas | ppm CH4
2017-10-11 | SMD_DOWN | 13:05 | 404 | 10 | 5.2925 | 10 |  | 1000 | 1 | 8298 | 8290.2222 | Peak Avg
2017-10-11 | ID_UP | 14:00 | 1568 | 10 | 20.5411 | 10 |  | IPSFID.d | 2 | 8287 | 7.2246 | Std Dev
2017-10-11 | ID | 14:20 | 862 | 10 | 11.2924 | 10 |  | RANGE: | 3 | 8278 | 0.00087146 | %Std Dev
2017-10-11 | MR | 14:30 | 1687 | 10 | 22.1001 | 10 |  | 100 | 4 | 8288
[9 empty] | 5 | 8291 | 0.12062 | Response Factor
[8 empty] | Date | 6 | 8282
[8 empty] | 2017-10-12 | 7 | 8300
[9 empty] | 8 | 8294
[9 empty] | 9 | 8294
[9 empty] | 10 | 8289
Sample Date | Sample Name | Time | CH4 Area Curve | Range | Concentration | Sample Volume (mL) | Notes
2017-11-08 | CCBP_OUT | 7:50 | 2063 | 10 | 27.0257 | 10 |  | Standard (ppm) |  | Peak Areas | ppm CH4
2017-11-08 | CCBP_SIDE | 8:05 | 1037 | 100 | 135.8492 | 10 |  | 2.51 | 1 | 1887 | 1887.8889 | Peak Avg
2017-11-08 | CCBP_UP_3 | 8:25 | 622 | 1000 | 757.7768 | 10 |  | IPSFID.d | 2 | 1889 | 1.453 | Std Dev
2017-11-08 | CCBP_UP_2 | 8:40 | 521 | 100 | 63.4729 | 10 |  | RANGE: | 3 | 1888 | 0.00076962 | %Std Dev
2017-11-08 | CCBP_UP_1 | 8:50 | 963 | 10 | 12.6155 | 10 |  | 1 | 4 | 1886
2017-11-08 | CC | 9:05 | 807 | 10 | 10.5719 | 10 |  |  | 5 | 1886 | 0.0013295 | Response Factor
2017-11-08 | PD | 9:30 | 1669 | 10 | 21.8642 | 10 |  | Date | 6 | 1889
2017-11-08 | WB | 9:45 | 1711 | 10 | 22.4145 | 10 |  | 2017-11-09 | 7 | 1887
2017-11-08 | PD_UP | 10:00 | 461 | 10 | 6.0392 | 10 |  |  | 8 | 1889
2017-11-08 | SMD_UP | 10:55 | 1451 | 10 | 19.0084 | 10 |  |  | 9 | 1890
2017-11-08 | SMD_SIDE | 11:45 | 508 | 1000 | 665.4906 | 10 |  |  | 10 | 1886
2017-11-08 | SMD_OUT | 12:25 | 1592 | 10 | 20.8555 | 10 |  | Standard (ppm) |  | Peak Areas | ppm CH4
2017-11-08 | SMD_DOWN | 13:00 | 609 | 10 | 7.978 | 10 |  | 1000 | 1 | 8073 | 8074.3333 | Peak Avg
2017-11-08 | ID_UP | 13:45 | 602 | 10 | 7.8863 | 10 |  | IPSFID.d | 2 | 8072 | 6.5955 | Std Dev
2017-11-08 | ID | 14:05 | 1027 | 10 | 13.4539 | 10 |  | RANGE: | 3 | 8061 | 0.00081684 | %Std Dev
2017-11-08 | MR | 14:20 | 888 | 10 | 11.633 | 10 |  | 100 | 4 | 8082
[9 empty] | 5 | 8077 | 0.12385 | Response Factor
[8 empty] | Date | 6 | 8070
[8 empty] | 2017-11-09 | 7 | 8080
[9 empty] | 8 | 8073
[9 empty] | 9 | 8081
[9 empty] | 10 | 8070
Sample Date | Sample Name | Time | CH4 Area Curve | Range | Concentration | Sample Volume (mL) | Notes
2017-12-13 | CCBP_OUT | 7:55 | 2315 | 10 | 30.327 | 10 |  | Standard (ppm) |  | Peak Areas | ppm CH4
2017-12-13 | CCBP_SIDE | 8:15 | 1872 | 10 | 24.5236 | 10 |  | 2.51 | 1 | 1853 | 1851.4444 | Peak Avg
2017-12-13 | CCBP_UP_3 | 8:30 | 1062 | 100 | 129.3825 | 10 |  | IPSFID.d | 2 | 1850 | 2.555 | Std Dev
2017-12-13 | CCBP_UP_2 | 8:40 | 566 | 100 | 68.9552 | 10 |  | RANGE: | 3 | 1854 | 0.00138 | %Std Dev
2017-12-13 | CCBP_UP_1 | 8:50 | 550 | 10 | 7.2051 | 10 |  | 1 | 4 | 1856
2017-12-13 | CC | 9:10 | 682 | 10 | 8.9343 | 10 |  |  | 5 | 1851 | 0.0013557 | Response Factor
2017-12-13 | PD | 9:40 | 1977 | 100 | 258.9911 | 10 |  | Date | 6 | 1848
2017-12-13 | WB | 9:50 | 1508 | 10 | 19.7551 | 10 |  | 2017-12-14 | 7 | 1850
2017-12-13 | PD_UP | 10:05 | 386 | 10 | 5.0567 | 10 |  |  | 8 | 1849
2017-12-13 | SMD_UP | 10:50 | 1524 | 10 | 19.9647 | 10 |  |  | 9 | 1852
2017-12-13 | SMD_SIDE | 11:15 | 307 | 100 | 40.2176 | 10 |  |  | 10 | 1849
2017-12-13 | SMD_OUT | 11:30 | 1517 | 10 | 19.873 | 10 |  | Standard (ppm) |  | Peak Areas | ppm CH4
2017-12-13 | SMD_DOWN | 11:45 | 812 | 10 | 10.6374 | 10 |  | 1000 | 1 | 7935 | 7925.5556 | Peak Avg
2017-12-13 | ID_UP | 12:45 | 613 | 10 | 8.0304 | 10 |  | IPSFID.d | 2 | 7928 | 5.3877 | Std Dev
2017-12-13 | ID | 13:10 | 1009 | 10 | 13.2181 | 10 |  | RANGE: | 3 | 7918 | 0.00067979 | %Std Dev
2017-12-13 | MR | 13:20 | 832 | 10 | 10.8994 | 10 |  | 100 | 4 | 7924
[9 empty] | 5 | 7928 | 0.12617 | Response Factor
[8 empty] | Date | 6 | 7930
[8 empty] | 2017-12-14 | 7 | 7926
[9 empty] | 8 | 7921
[9 empty] | 9 | 7920
[9 empty] | 10 | 7920

## CO2
Sample Date | Sample Name | Time | Sample Volume (mL) | CO2 Area Curve | CO2 Area Curve | CO2 Area Curve | CO2 Area Curve | MicroMol of C Added | DIC (mM) | Notes
|  |  |  | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Average CO2 Area Curve | MicroMol of C Added | DIC (mM)
2017-06-21 | CCBP_OUT | 9:50 | 1 | 985.55 | 1142.8 | 1134.8 | 1087.7167 | 0.28102 | 0.28102
2017-06-21 | CCBP_SIDE | 10:20 | 1 | 1463.1 | 1514.4 | 1530.2 | 1502.5667 | 0.3866 | 0.3866
2017-06-21 | CCBP_UP_3 | 10:40 | 1 | 1311.7 | 1669.8 | 1529.7 | 1503.7333 | 0.38689 | 0.38689
2017-06-21 | CCBP_UP_2 | 10:50 | 1 | 1949.7 | 1895.7 | 2105 | 1983.4667 | 0.50898 | 0.50898
2017-06-21 | CCBP_UP_1 | 11:00 | 1 | 1087 | 906.24 | 973.17 | 988.8033 | 0.25585 | 0.25585
2017-06-21 | CC | 11:15 | 1 | 806.49 | 873.26 | 1004 | 894.5833 | 0.23187 | 0.23187
2017-06-21 | PD | 11:50 | 1 | 1403.1 | 1431.4 | 1380.1 | 1404.8667 | 0.36173 | 0.36173
2017-06-21 | WB | 12:15 | 1 | 1387.8 | 1773.8 | 1680.3 | 1613.9667 | 0.41495 | 0.41495
2017-06-21 | PD_UP | 12:30 | 1 | 1155.1 | 1474.4 | 1219.4 | 1282.9667 | 0.33071 | 0.33071
2017-06-21 | SMD_UP | 13:20 | 1 | 1632.6 | 1785.2 | 1828.2 | 1748.6667 | 0.44923 | 0.44923
2017-06-21 | SMD_SIDE | 14:10 | 1 | 1516.9 | 1720.4 | 1639.9 | 1625.7333 | 0.41794 | 0.41794
2017-06-21 | SMD_OUT | 15:15 | 1 | 1142.9 | 1621.9 | 1700.3 | 1488.3667 | 0.38298 | 0.38298
2017-06-21 | SMD_DOWN | 15:30 | 1 | 1107 | 1516.3 | 1236.1 | 1286.4667 | 0.3316 | 0.3316
2017-06-21 | ID_UP | 16:35 | 1 | 1674.7 | 1324.1 | 1470.3 | 1489.7 | 0.38332 | 0.38332
2017-06-21 | ID_UP | 17:00 | 1 | 1799.8 | 1872.9 | 2059.5 | 1910.7333 | 0.49047 | 0.49047
2017-06-21 | MR | 17:15 | 1 | 1821.8 | 1893.7 | 2461.6 | 2059.0333 | 0.52821 | 0.52821
|  |  |  | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Average CO2 Area Curve | MicroMol of C Added | DIC (mM)
2017-07-26 | CCBP_OUT | 8:45 | 1 | 1594.9 | 1513 | 1442.5 | 1516.8 | 0.38133 | 0.38133
2017-07-26 | CCBP_SIDE | 9:05 | 1 | 1598.5 | 1776.8 | 1702.8 | 1692.7 | 0.42278 | 0.42278
2017-07-26 | CCBP_UP_3 | 9:20 | 1 | 1386 | 1446.6 | 1607.8 | 1480.1333 | 0.3727 | 0.3727
2017-07-26 | CCBP_UP_2 | 9:30 | 1 | 1568.9 | 1734.2 | 1721.7 | 1674.9333 | 0.41859 | 0.41859
2017-07-26 | CCBP_UP_1 | 9:35 | 1 | 1225.6 | 1356.3 | 1653 | 1411.6333 | 0.35656 | 0.35656
2017-07-26 | CC | 9:55 | 1 | 1069 | 1044.9 | 1191 | 1101.6333 | 0.28352 | 0.28352
2017-07-26 | PD | 10:25 | 1 | 1681.8 | 1707.6 | 1929.8 | 1773.0667 | 0.44171 | 0.44171
2017-07-26 | WB | 10:35 | 1 | 1396.9 | 1618.3 | 1293.9 | 1436.3667 | 0.36238 | 0.36238
2017-07-26 | PD_UP | 10:50 | 1 | 1587.1 | 1652 | 1521.2 | 1586.7667 | 0.39782 | 0.39782
2017-07-26 | SMD_UP | 11:30 | 1 | 1308.2 | 1270.1 | 1402.2 | 1326.8333 | 0.33658 | 0.33658
2017-07-26 | SMD_SIDE | 12:25 | 1 | 1681.4 | 2063 | 1959.7 | 1901.3667 | 0.47194 | 0.47194
2017-07-26 | SMD_OUT | 13:50 | 1 | 1168 | 1026.3 | 929.12 | 1041.14 | 0.26926 | 0.26926
2017-07-26 | SMD_DOWN | 14:15 | 1 | 1104.8 | 1118.6 | 1134 | 1119.1333 | 0.28764 | 0.28764
2017-07-26 | ID_UP | 15:05 | 1 | 1373.7 | 1411.5 | 1518.7 | 1434.6333 | 0.36198 | 0.36198
2017-07-26 | ID_UP | 15:30 | 1 | 1373.7 | 1614.2 | 1518.7 | 1502.2 | 0.37789 | 0.37789
2017-07-26 | MR | 15:40 | 1 | 1584.2 | 1663.8 | 1849.1 | 1699.0333 | 0.42427 | 0.42427
|  |  |  | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Average CO2 Area Curve | MicroMol of C Added | DIC (mM)
2017-08-30 | CCBP_OUT | 8:45 | 1 | 1244.1 | 1209.7 | 1276.3 | 1243.3667 | 0.39252 | 0.39252
2017-08-30 | CCBP_SIDE | 8:55 | 1 | 1199.5 | 1313.9 | 1339.8 | 1284.4 | 0.40513 | 0.40513
2017-08-30 | CCBP_UP_3 | 9:15 | 1 | 1215.1 | 1309.2 | 1476 | 1333.4333 | 0.4202 | 0.4202
2017-08-30 | CCBP_UP_1 | 9:25 | 1 | 1532 | 1640.8 | 1761.7 | 1644.8333 | 0.51593 | 0.51593
2017-08-30 | CC | 9:35 | 1 | 862.08 | 925.01 | 959.92 | 915.67 | 0.29179 | 0.29179
2017-08-30 | PD | 10:00 | 1 | 1226.9 | 1247.5 | 1201.5 | 1225.3 | 0.38696 | 0.38696
2017-08-30 | WB | 10:10 | 1 | 1515 | 1628.3 | 1611.6 | 1584.9667 | 0.49752 | 0.49752
2017-08-30 | PD_UP | 10:25 | 1 | 1542 | 1680.4 | 1777.8 | 1666.7333 | 0.52266 | 0.52266
2017-08-30 | SMD_UP | 11:10 | 1 | 1749.5 | 1913.9 | 1782 | 1815.1333 | 0.56828 | 0.56828
2017-08-30 | SMD_SIDE | 13:10 | 1 | 1518 | 1816.8 | 1394.1 | 1576.3 | 0.49486 | 0.49486
2017-08-30 | SMD_OUT | 14:00 | 1 | 1442.5 | 1473.1 | 1514.2 | 1476.6 | 0.46421 | 0.46421
2017-08-30 | SMD_DOWN | 14:10 | 1 | 1095.1 | 1094.9 | 973.25 | 1054.4167 | 0.33444 | 0.33444
2017-08-30 | ID_UP | 15:05 | 1 | 1418.5 | 1343.8 | 1383.3 | 1381.8667 | 0.43509 | 0.43509
2017-08-30 | ID_UP | 15:25 | 1 | 1538.3 | 1771 | 1637.7 | 1649 | 0.51721 | 0.51721
2017-08-30 | MR | 15:35 | 1 | 1626 | 1827.1 | 1631.9 | 1695 | 0.53135 | 0.53135
|  |  |  | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Average CO2 Area Curve | MicroMol of C Added | DIC (mM)
2017-10-11 | CCBP_OUT | 8:20 | 1 | 1700.5 | 1564 | 1650.1 | 1638.2 | 0.43946 | 0.43946
2017-10-11 | CCBP_SIDE | 8:35 | 1 | 2375.8 | 2685.7 | 2740.1 | 2600.5333 | 0.69228 | 0.69228
2017-10-11 | CCBP_UP_3 | 8:50 | 1 | 2541.8 | 2583.4 | 2766.3 | 2630.5 | 0.70015 | 0.70015
2017-10-11 | CCBP_UP_2 | 9:00 | 1 | 2043.5 | 2168.4 | 2312.3 | 2174.7333 | 0.58042 | 0.58042
2017-10-11 | CCBP_UP_1 | 9:10 | 1 | 1909.2 | 2157.3 | 2087.2 | 2051.2333 | 0.54797 | 0.54797
2017-10-11 | CC | 9:25 | 1 | 1416.4 | 1423.9 | 1433.5 | 1424.6 | 0.38335 | 0.38335
2017-10-11 | PD | 9:50 | 1 | 2149.1 | 2273.8 | 2216.3 | 2213.0667 | 0.59049 | 0.59049
2017-10-11 | WB | 10:00 | 1 | 2343 | 2246.7 | 2381.2 | 2323.6333 | 0.61954 | 0.61954
2017-10-11 | PD_UP | 10:15 | 1 | 1602.5 | 1771 | 1854.8 | 1742.7667 | 0.46693 | 0.46693
2017-10-11 | SMD_UP | 11:00 | 1 | 2053.5 | 1990.1 | 1860.7 | 1968.1 | 0.52613 | 0.52613
2017-10-11 | SMD_SIDE | 11:45 | 1 | 2026 | 1854.9 | 2006 | 1962.3 | 0.52461 | 0.52461
2017-10-11 | SMD_OUT | 12:00 | 1 | 1975.3 | 1961 | 1942 | 1959.4333 | 0.52386 | 0.52386
2017-10-11 | SMD_DOWN | 13:05 | 1 | 1286.2 | 1475.3 | 1548.1 | 1436.5333 | 0.38648 | 0.38648
2017-10-11 | ID_UP | 14:00 | 1 | 1834.5 | 1784.5 | 1751.4 | 1790.1333 | 0.47938 | 0.47938
2017-10-11 | ID_UP | 14:20 | 1 | 1749.3 | 1745.9 | 1885.4 | 1793.5333 | 0.48027 | 0.48027
2017-10-11 | MR | 14:30 | 1 | 712.67 | 755.25 | 801.01 | 756.31 | 0.20778 | 0.20778
|  |  |  | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Average CO2 Area Curve | MicroMol of C Added | DIC (mM)
2017-11-08 | CCBP_OUT | 7:50 | 1 | 1100.2 | 1169.5 | 1237.6 | 1169.1 | 0.30163 | 0.30163
2017-11-08 | CCBP_SIDE | 8:05 | 1 | 1449.9 | 1441 | 1542.5 | 1477.8 | 0.37915 | 0.37915
2017-11-08 | CCBP_UP_3 | 8:25 | 1 | 1650 | 1755.8 | 1607.1 | 1670.9667 | 0.42766 | 0.42766
2017-11-08 | CCBP_UP_2 | 8:40 | 1 | 1181.4 | 1201.6 | 1266.1 | 1216.3667 | 0.3135 | 0.3135
2017-11-08 | CCBP_UP_1 | 8:50 | 1 | 1389 | 1342.5 | 1436.7 | 1389.4 | 0.35695 | 0.35695
2017-11-08 | CC | 9:05 | 1 | 981.76 | 891.67 | 1003.5 | 958.9767 | 0.24886 | 0.24886
2017-11-08 | PD | 9:30 | 1 | 1745.4 | 1719.7 | 1532.4 | 1665.8333 | 0.42638 | 0.42638
2017-11-08 | WB | 9:45 | 1 | 1984 | 1905.2 | 2017.3 | 1968.8333 | 0.50247 | 0.50247
2017-11-08 | PD_UP | 10:00 | 1 | 1467.6 | 1387.4 | 1401.7 | 1418.9 | 0.36436 | 0.36436
2017-11-08 | SMD_UP | 10:55 | 1 | 1135.4 | 1091.1 | 1242 | 1156.1667 | 0.29838 | 0.29838
2017-11-08 | SMD_SIDE | 11:45 | 1 | 2060.8 | 2390 | 2302.8 | 2251.2 | 0.57338 | 0.57338
2017-11-08 | SMD_OUT | 12:25 | 1 | 910.01 | 1100.2 | 853.91 | 954.7067 | 0.24778 | 0.24778
2017-11-08 | SMD_DOWN | 13:00 | 1 | 818.07 | 817.06 | 923.58 | 852.9033 | 0.22222 | 0.22222
2017-11-08 | ID_UP | 13:45 | 1 | 1142.9 | 1095.4 | 1189.1 | 1142.4667 | 0.29494 | 0.29494
2017-11-08 | ID | 14:05 | 1 | 1144.3 | 1248.1 | 1173.8 | 1188.7333 | 0.30656 | 0.30656
2017-11-08 | MR | 14:20 | 1 | 798.79 | 834.83 | 793.17 | 808.93 | 0.21117 | 0.21117
|  |  |  | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Average CO2 Area Curve | MicroMol of C Added | DIC (mM)
2017-12-13 | CCBP_OUT | 7:55 | 1 | 1079.4 | 1123.8 | 1085.2 | 1096.1333 | 0.29934 | 0.29934
2017-12-13 | CCBP_SIDE | 8:15 | 1 | 1089 | 1028.1 | 1074.7 | 1063.9333 | 0.27521 | 0.27521
2017-12-13 | CCBP_UP_3 | 8:30 | 1 | 1334 | 1278 | 1471.5 | 1361.1667 | 0.34986 | 0.34986
2017-12-13 | CCBP_UP_2 | 8:40 | 1 | 1440.6 | 1581.4 | 1648.2 | 1556.7333 | 0.39898 | 0.39898
2017-12-13 | CCBP_UP_1 | 8:50 | 1 | 819.57 | 819.33 | 869.24 | 836.0467 | 0.21798 | 0.21798
2017-12-13 | CC | 9:10 | 1 | 773.22 | 867.15 | 780.44 | 806.9367 | 0.21067 | 0.21067
2017-12-13 | PD | 9:40 | 1 | 1316.7 | 1451.2 | 1584.1 | 1450.6667 | 0.37234 | 0.37234
2017-12-13 | WB | 9:50 | 1 | 1181.6 | 1215.5 | 1168.5 | 1188.5333 | 0.30651 | 0.30651
2017-12-13 | PD_UP | 10:05 | 1 | 1151.7 | 1189.8 | 1222.2 | 1187.9 | 0.30635 | 0.30635
2017-12-13 | SMD_UP | 10:50 | 1 | 806.42 | 963.15 | 972.25 | 913.94 | 0.23755 | 0.23755
2017-12-13 | SMD_SIDE | 11:15 | 1 | 1655.1 | 1700.5 | 1797.6 | 1717.7333 | 0.43941 | 0.43941
2017-12-13 | SMD_OUT | 11:30 | 1 | 828.63 | 845.47 | 906.56 | 860.22 | 0.22405 | 0.22405
2017-12-13 | SMD_DOWN | 11:45 | 1 | 655.45 | 757.43 | 715.18 | 709.3533 | 0.18617 | 0.18617
2017-12-13 | ID_UP | 12:45 | 1 | 983.67 | 1033.7 | 1054.1 | 1023.8233 | 0.26514 | 0.26514
2017-12-13 | ID | 13:10 | 1 | 935.67 | 1110 | 1135.8 | 1060.49 | 0.27435 | 0.27435
2017-12-13 | MR | 13:20 | 1 | 910.34 | 1132.8 | 1120.8 | 1054.6467 | 0.27288 | 0.27288

## CO2 Standard Curves
Standards 06-22-2017
Volume | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Area | Mass of C Injected | Temp (°C) | 22
1 | 115.08 | 128.79 | 112.19 | 118.6867 | 0.040053 | Pressure (hpa) | 1002
3 | 457.13 | 458.14 | 440.66 | 451.9767 | 0.12016 | Pressure (atm) | 0.9889
5 | 792.72 | 805.06 | 833.02 | 810.2667 | 0.20026 | Cppm (ppm) | 980.9
7 | 1099.6 | 1081.7 | 1120.6 | 1100.6333 | 0.28037 | Cµmol/mL | 0.040053
10 | 1533.3 | 1461.6 | 1588.6 | 1527.8333 | 0.40053 | Slope | 0.0002545
[6 empty] | Intercept | 0.0042
Standards 07-27-2017
Volume | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Area | Mass of C Injected | Temp (°C) | 21.5
1 | 64.498 | 88.57 | 82.941 | 78.6697 | 0.040053 | Pressure (hpa) | 1005
3 | 318.8 | 305.71 | 354.7 | 326.4033 | 0.12016 | Pressure (atm) | 0.99186
5 | 784.67 | 968.3 | 953.9 | 902.29 | 0.20026 | Cppm (ppm) | 980.9
7 | 1116.3 | 964.19 | 1095.7 | 1058.73 | 0.28037 | Cµmol/mL | 0.040241
10 | 1610.5 | 1502.6 | 1523 | 1545.3667 | 0.40053 | Slope | 0.00023561
[6 empty] | Intercept | 0.023956
Standards 08-31-2017
Volume | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Area | Mass of C Injected | Temp (°C) | 22
1 | 81.281 | 83.425 | 78.861 | 81.189 | 0.040053 | Pressure (hpa) | 1000
3 | 326.14 | 358.91 | 351.5 | 345.5167 | 0.12016 | Pressure (atm) | 0.98692
5 | 644.57 | 652.29 | 661.97 | 652.9433 | 0.20026 | Cppm (ppm) | 980.9
7 | 919.29 | 869.08 | 919.55 | 902.64 | 0.28037 | Cµmol/mL | 0.039973
10 | 1211.5 | 1297.7 | 1203.9 | 1237.7 | 0.40053 | Slope | 0.0003074
[6 empty] | Intercept | 0.010313
Standards 10-12-2017
Volume | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Area | Mass of C Injected | Temp (°C) | 22
1 | 102.35 | 112.04 | 130.63 | 115.0067 | 0.040053 | Pressure (hpa) | 1022
3 | 405.63 | 424.1 | 409.05 | 412.9267 | 0.12016 | Pressure (atm) | 1.0086
5 | 746.08 | 734.72 | 767.6 | 749.4667 | 0.20026 | Cppm (ppm) | 980.9
7 | 1037.8 | 1065.9 | 984.25 | 1029.3167 | 0.28037 | Cµmol/mL | 0.040852
10 | 1451.5 | 1514.6 | 1486.7 | 1484.2667 | 0.40053 | Slope | 0.00026271
[6 empty] | Intercept | 0.0090866
Standards 11-09-2017
Volume | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Area | Mass of C Injected | Temp (°C) | 20.5
1 | 118.8 | 102.25 | 103.32 | 108.1233 | 0.040053 | Pressure (hpa) | 1013
3 | 453.72 | 460.66 | 465.67 | 460.0167 | 0.12016 | Pressure (atm) | 0.99975
5 | 773.79 | 756.44 | 774.9 | 768.3767 | 0.20026 | Cppm (ppm) | 980.9
7 | 1106.4 | 1117.5 | 1106.4 | 1110.1 | 0.28037 | Cµmol/mL | 0.040699
10 | 1563.3 | 1525 | 1532.7 | 1540.3333 | 0.40053 | Slope | 0.00025114
[6 empty] | Intercept | 0.0080184
Standards 12-14-2017
Volume | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Area | Mass of C Injected | Temp (°C) | 21
1 | 110.86 | 112.34 | 114.51 | 112.57 | 0.040053 | Pressure (hpa) | 994
3 | 435.12 | 441.55 | 417.61 | 431.4267 | 0.12016 | Pressure (atm) | 0.981
5 | 745.67 | 771.62 | 775.13 | 764.14 | 0.20026 | Cppm (ppm) | 980.9
7 | 1000.8 | 1013.9 | 1045.9 | 1020.2 | 0.28037 | Cµmol/mL | 0.039868
10 | 1461.1 | 1439.9 | 1473.2 | 1458.0667 | 0.40053 | Slope | 0.00026873
[6 empty] | Intercept | 0.0047695

## N2O
Sample Date | Sample Name | Time | Sample Volume (mL) | N2O Area Curve | Concentration | Notes
2017-06-21 | CCBP_OUT | 9:50 | 1 | 18182 | #REF! |  | Standards |  | Peak Areas | ppm N2O
2017-06-21 | CCBP_SIDE | 10:20 | 1 | 17730 | #REF! |  |  | 1 |  | #DIV/0! | Peak Avg
2017-06-21 | CCBP_UP_3 | 10:40 | 1 | 15192 | #REF! |  |  | 2 |  | #DIV/0! | Std Dev
2017-06-21 | CCBP_UP_2 | 10:50 | 1 | 14466 | #REF! |  | RANGE= | 3 |  | #DIV/0! | %Std Dev
2017-06-21 | CCBP_UP_1 | 11:00 | 1 | 15924 | #REF! |  | 1 | 4
2017-06-21 | CC | 11:15 | 1 | 19332 | #REF! |  |  | 5 |  | #DIV/0! | Response Factor
2017-06-21 | CC | 11:15 | 1 | 19755 | #REF! |  |  | 6
2017-06-21 | PD | 11:50 | 1 | 23683 | #REF! |  |  | 7
2017-06-21 | WB | 12:15 | 1 | 35518 | #REF! |  |  | 8
2017-06-21 | PD_UP | 12:30 | 1 | 21155 | #REF! |  |  | 9
2017-06-21 | SMD_UP | 13:20 | 1 | 24234 | #REF!
2017-06-21 | SMD_SIDE | 14:10 | 1 | 37958 | #REF!
2017-06-21 | SMD_SIDE | 14:10 | 1 | 37948 | #REF!
2017-06-21 | SMD_OUT | 15:15 | 1 | 24990 | #REF!
2017-06-21 | SMD_DOWN | 15:30 | 1 | 22768 | #REF!
2017-06-21 | ID_UP | 16:35 | 1 | 19159 | #REF!
2017-06-21 | ID_UP | 17:00 | 1 | 19820 | #REF!
2017-06-21 | MR | 17:15 | 1 | 15364 | #REF!
2017-06-21 | MR | 17:15 | 1 | 15181 | #REF!
Sample Date | Sample Name | Time | Sample Volume (mL) | N2O Area Curve | Concentration | Notes
2017-08-30 | CCBP_OUT | 8:45 | 1 | 22644 | #REF! |  | Standards |  | Peak Areas | ppm N2O
2017-08-30 | CCBP_SIDE | 8:55 | 1 | 19435 | #REF! |  |  | 1 |  | #DIV/0! | Peak Avg
2017-08-30 | CCBP_UP_3 | 9:15 | 1 | 19581 | #REF! |  |  | 2 |  | #DIV/0! | Std Dev
2017-08-30 | CCBP_UP_1 | 9:25 | 1 | 18212 | #REF! |  | RANGE= | 3 |  | #DIV/0! | %Std Dev
2017-08-30 | CC | 9:35 | 1 | 23500 | #REF! |  | 1 | 4
2017-08-30 | CC | 9:35 | 1 | 23901 | #REF! |  |  | 5 |  | #DIV/0! | Response Factor
2017-08-30 | PD | 10:00 | 1 | 44700 | #REF! |  |  | 6
2017-08-30 | WB | 10:10 | 1 | 70328 | #REF! |  |  | 7
2017-08-30 | PD_UP | 10:25 | 1 | 64045 | #REF! |  |  | 8
2017-08-30 | SMD_UP | 11:10 | 1 | 38275 | #REF! |  |  | 9
2017-08-30 | SMD_SIDE | 13:10 | 1 | 25105 | #REF!
2017-08-30 | SMD_SIDE | 13:10 | 1 | 23618 | #REF!
2017-08-30 | SMD_OUT | 14:00 | 1 | 28505 | #REF!
2017-08-30 | SMD_DOWN | 14:10 | 1 | 24666 | #REF!
2017-08-30 | ID_UP | 15:05 | 1 | 29918 | #REF!
2017-08-30 | ID_UP | 15:25 | 1 | 32166 | #REF!
2017-08-30 | MR | 15:35 | 1 | 19969 | #REF!
2017-08-30 | MR | 15:35 | 1 | 19026 | #REF!
Sample Date | Sample Name | Time | Sample Volume (mL) | N2O Area Curve | Concentration | Notes
2017-10-11 | CCBP_OUT | 8:20 | 1 | 20644 | #REF! |  | Standards |  | Peak Areas | ppm N2O
2017-10-11 | CCBP_SIDE | 8:35 | 1 | 18755 | #REF! |  |  | 1 |  | #DIV/0! | Peak Avg
2017-10-11 | CCBP_UP_3 | 8:50 | 1 | 20424 | #REF! |  |  | 2 |  | #DIV/0! | Std Dev
2017-10-11 | CCBP_UP_2 | 9:00 | 1 | 17508 |  |  | RANGE= | 3 |  | #DIV/0! | %Std Dev
2017-10-11 | CCBP_UP_1 | 9:10 | 1 | 17971 | #REF! |  | 1 | 4
2017-10-11 | CCBP_UP_1 | 9:10 | 1 | 17878 | #REF! |  |  | 5 |  | #DIV/0! | Response Factor
2017-10-11 | CC | 9:25 | 1 | 24327 | #REF! |  |  | 6
2017-10-11 | PD | 9:50 | 1 | 31009 | #REF! |  |  | 7
2017-10-11 | WB | 10:00 | 1 | 63201 | #REF! | Flat Peak |  | 8
2017-10-11 | PD_UP | 10:15 | 1 | 34521 | #REF! |  |  | 9
2017-10-11 | SMD_UP | 11:00 | 1 | 19744 | #REF!
2017-10-11 | SMD_UP | 11:00 | 1 | 19657 | #REF!
2017-10-11 | SMD_SIDE | 11:45 | 1 | 18916 | #REF!
2017-10-11 | SMD_OUT | 12:00 | 1 | 22648 | #REF!
2017-10-11 | SMD_DOWN | 13:05 | 1 | 24136 | #REF!
2017-10-11 | ID_UP | 14:00 | 1 | 28156 | #REF!
2017-10-11 | ID | 14:20 | 1 | 27399 | #REF!
2017-10-11 | MR | 14:30 | 1 | 20981 | #REF!
2017-10-11 | MR | 14:30 | 1 | 20942 | #REF!
Sample Date | Sample Name | Time | Sample Volume (mL) | N2O Area Curve | Concentration | Notes
2017-11-08 | CCBP_OUT | 7:50 | 1 | 20029 | #REF! |  | Standards |  | Peak Areas | ppm N2O
2017-11-08 | CCBP_SIDE | 8:05 | 1 | 16749 | #REF! |  |  | 1 |  | #DIV/0! | Peak Avg
2017-11-08 | CCBP_UP_3 | 8:25 | 1 | 17709 | #REF! |  |  | 2 |  | #DIV/0! | Std Dev
2017-11-08 | CCBP_UP_2 | 8:40 | 1 | 18725 |  |  | RANGE= | 3 |  | #DIV/0! | %Std Dev
2017-11-08 | CCBP_UP_1 | 8:50 | 1 | 19517 | #REF! |  | 1 | 4
2017-11-08 | CC | 9:05 | 1 | 24263 | #REF! |  |  | 5 |  | #DIV/0! | Response Factor
2017-11-08 | CC | 9:05 | 1 | 24330 | #REF! |  |  | 6
2017-11-08 | PD | 9:30 | 1 | 23751 | #REF! |  |  | 7
2017-11-08 | WB | 9:45 | 1 | 39220 | #REF! |  |  | 8
2017-11-08 | PD_UP | 10:00 | 1 | 24233 | #REF! |  |  | 9
2017-11-08 | SMD_UP | 10:55 | 1 | 27916 | #REF!
2017-11-08 | SMD_SIDE | 11:45 | 1 | 58468 | #REF!
2017-11-08 | SMD_SIDE | 11:45 | 1 | 57598 | #REF!
2017-11-08 | SMD_OUT | 12:25 | 1 | 26637 | #REF!
2017-11-08 | SMD_DOWN | 13:00 | 1 | 24355 | #REF!
2017-11-08 | ID_UP | 13:45 | 1 | 22575 | #REF!
2017-11-08 | ID | 14:05 | 1 | 22232 | #REF!
2017-11-08 | MR | 14:20 | 1 | 20904 | #REF!
2017-11-08 | MR | 14:20 | 1 | 21003 | #REF!
Sample Date | Sample Name | Time | Sample Volume (mL) | N2O Area Curve | Concentration | Notes
2017-12-13 | CCBP_OUT | 7:55 | 1 | 28001 | #REF! |  | Standards |  | Peak Areas | ppm N2O
2017-12-13 | CCBP_SIDE | 8:15 | 1 | 43422 | #REF! |  |  | 1 |  | #DIV/0! | Peak Avg
2017-12-13 | CCBP_UP_3 | 8:30 | 1 | 25736 | #REF! |  |  | 2 |  | #DIV/0! | Std Dev
2017-12-13 | CCBP_UP_2 | 8:40 | 1 | 23627 |  |  | RANGE= | 3 |  | #DIV/0! | %Std Dev
2017-12-13 | CCBP_UP_1 | 8:50 | 1 | 29233 | #REF! |  | 1 | 4
2017-12-13 | CC | 9:10 | 1 | 29998 | #REF! |  |  | 5 |  | #DIV/0! | Response Factor
2017-12-13 | CC | 9:10 | 1 | 29941 | #REF! |  |  | 6
2017-12-13 | PD | 9:40 | 1 | 32439 | #REF! |  |  | 7
2017-12-13 | WB | 9:50 | 1 | 45130 | #REF! |  |  | 8
2017-12-13 | PD_UP | 10:05 | 1 | 30242 | #REF! |  |  | 9
2017-12-13 | SMD_UP | 10:50 | 1 | 39534 | #REF!
2017-12-13 | SMD_SIDE | 11:15 | 1 | 82628 | #REF!
2017-12-13 | SMD_SIDE | 11:15 | 1 | 112356 | #REF!
2017-12-13 | SMD_OUT | 11:30 | 1 | 39288 | #REF!
2017-12-13 | SMD_DOWN | 11:45 | 1 | 35536 | #REF!
2017-12-13 | ID_UP | 12:45 | 1 | 31409 | #REF!
2017-12-13 | ID | 13:10 | 1 | 31801 | #REF!
2017-12-13 | MR | 13:20 | 1 | 31465 | #REF!
2017-12-13 | MR | 13:20 | 1 | 31579 | #REF!

## N2O Standard Curves
Standards 170622 |  |  |  |  | Air Temp (C) | 22
267.8 | ppb | 0.2678 | ppm | 17947 | Pressure (hpa) | 1005
267.8 | ppb | 0.2678 | ppm | 17866
267.8 | ppb | 0.2678 | ppm | 17848
638.3 | ppb | 0.6383 | ppm | 37479
638.3 | ppb | 0.6383 | ppm | 37429
638.3 | ppb | 0.6383 | ppm | 38181
1.98 | ppm | 1.98 | ppm | 104452
1.98 | ppm | 1.98 | ppm | 104123
1.98 | ppm | 1.98 | ppm | 102987
Standards 170831 |  |  |  |  | Air Temp (C) | 21.5
267.8 | ppb | 0.2678 | ppm | 20123 | Pressure (hpa) | 1001
267.8 | ppb | 0.2678 | ppm | 19685
267.8 | ppb | 0.2678 | ppm | 19512
638.3 | ppb | 0.6383 | ppm | 39032
638.3 | ppb | 0.6383 | ppm | 39827
638.3 | ppb | 0.6383 | ppm | 39863
1.98 | ppm | 1.98 | ppm | 103651
1.98 | ppm | 1.98 | ppm | 106768
1.98 | ppm | 1.98 | ppm | 106999
Standards 171012 |  |  |  |  | Air Temp (C) | 22
267.8 | ppb | 0.2678 | ppm | 19727 | Pressure (hpa) | 1022
267.8 | ppb | 0.2678 | ppm | 19769
267.8 | ppb | 0.2678 | ppm | 19822
638.3 | ppb | 0.6383 | ppm | 40755
638.3 | ppb | 0.6383 | ppm | 40699
638.3 | ppb | 0.6383 | ppm | 40476
1.98 | ppm | 1.98 | ppm | 109668
1.98 | ppm | 1.98 | ppm | 108800
1.98 | ppm | 1.98 | ppm | 108426
Standards 171109 |  |  |  |  | Air Temp (C) | 20
267.8 | ppb | 0.2678 | ppm | 18734 | Pressure (hpa) | 1016
267.8 | ppb | 0.2678 | ppm | 18183
267.8 | ppb | 0.2678 | ppm | 17656
638.3 | ppb | 0.6383 | ppm | 35871
638.3 | ppb | 0.6383 | ppm | 35293
638.3 | ppb | 0.6383 | ppm | 35179
1.98 | ppm | 1.98 | ppm | 98296
1.98 | ppm | 1.98 | ppm | 97982
1.98 | ppm | 1.98 | ppm | 97483
Standards 171214 |  |  |  |  | Air Temp (C) | 20.5
267.8 | ppb | 0.2678 | ppm | 19497 | Pressure (hpa) | 994
267.8 | ppb | 0.2678 | ppm | 19432
267.8 | ppb | 0.2678 | ppm | 19519
638.3 | ppb | 0.6383 | ppm | 40268
638.3 | ppb | 0.6383 | ppm | 40212
638.3 | ppb | 0.6383 | ppm | 40118
1.98 | ppm | 1.98 | ppm | 109003
1.98 | ppm | 1.98 | ppm | 108083
1.98 | ppm | 1.98 | ppm | 107520